## РАСЧЕТ на 2026-2027
РАСЧЕТ ООО "ЖКХ Чечеульское"
размера платы за выполнение работ и оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений многоквартирного дома по адресу: с.Чечеул, ул.Новая, д.1
на период с 01.09.2026г. по 31.08.2027г.
Общая информация по многоквартирному дому
№ пп | Наименование параметра | [11 empty] | Ед.изм. | Информация
1. | Общая площадь многоквартирного дома | [11 empty] | м2 | 348.9
2. | Дата начала расчетного периода | [12 empty] | 2026-09-01
3. | Дата конца расчетного периода | [12 empty] | 2027-08-31
4. | Размер платы действующий с 01.09.2025г. по 31.08.2026г. | [11 empty] | руб./м2 | 32.03
5. | Размер платы на регулируемый период с 01.09.2026г. по 31.08.2075г. | [11 empty] | руб./м2 | 36.3 |  | 36.3
6. | Индекс потребительских цен( тарифов) по Красноярскому краю в июле 2026года /к соответствующему месяцу 2025 года (данные Красстата24, posstat,dov,ru ) | [11 empty] | % | 113.33
7.
8.
9.
10.
Работы (оказание услуг) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в расчетном периоде
№ п/п | Наименование работ | Постановление Правительства РФ №290 от 03.04.2013г. | Периодичность выполнения работ и оказанных услуг | Зар.плата | Соц.налог 30,2% | Материалы и специнвентарь | Исп.машин и механизмов | Прочие прямые расходы | Подрядные работы | Накладные раходы | Рентабельность | Итого, руб. | Годовая стоимость работ (услуг), руб/год |  | Расходы на 1м2 общей площади в месяц, руб.
Факт
1. | Содержание и ремонт общего имущества |  |  | 103525.9996 | 31264.8378 | 2069.4914 | 4205.6649 | 5216.171 | 0 | 4251.3703 | 0 | 150533.5351 | 150533.5351 | 150533.5351 | 35.9543 | 35.9543
1.1. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) |  |  | 1993.0092 | 601.88 | 41.1804 | 242.4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2878.5046 | 2878.5046 | 2878.5046 | 0.68752
1.1.1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов, стен, фасадов, перекрытий | Раздел 1, п.1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 |  | 1323.4765 | 399.69 | 0 | 242.4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1965.6015 | 1965.6015 | 1965.6015 | 0.46948
| Осмотр фундаментов, стен, фасадов, перекрытий, осмотр внутренней отделки стен |  | 2 раза в год | 82.1336 | 24.8 | [6 empty] | 106.9336 | 106.9336 | 106.9336 | 0.025541
| Осмотр подвальных помещений |  | 2 раза в год | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Очистка подвальных помещений от мусора |  | по мере необходимости, но не реже 1 раза вгод | 1241.3429 | 374.89 |  | 242.4349 |  |  |  |  | 1858.6679 | 1858.6679 | 1858.6679 | 0.44394
| Проверка состояния (открытие, закрытие) продухов в цоколях зданий |  | 2 раза в год | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Ремонт слуховых окон в подвальном помещении |  | согласно мероприятий | [8 empty] | 0
| Мелкий ремонт козырька |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Мелкий ремонт перил |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Очистка надподъездных козырьков от мусора |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Утепление межпанельных швов |  | согласно мероприятий | [8 empty] | 0 |  |  | 0
1.1.2. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания кровли и водосточной системы | Раздел 1, п.7 |  | 510.0391 | 154.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.0691 | 664.0691 | 664.0691 | 0.15861
| Мелкий ремонт ливневой канализации |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Осмотр кровли с проверкой состояния слуховых окон |  | 2 раза в год | 306.0235 | 92.42 | [6 empty] | 398.4435 | 398.4435 | 398.4435 | 0.095167
| Осмотр чердачных помещений |  | 2 раза в год | 204.0156 | 61.61 | [6 empty] | 265.6256 | 265.6256 | 265.6256 | 0.063444
| Очистка чердаков от мусора |  | 1 раз в год | [8 empty] | 0
| Очистка кровли от мусора с прочисткой ливневой канализации |  | 1 раз в год | [8 empty] | 0
| Удаление с канализационных стояков снега и наледи |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Удаление с крыш снега и наледи |  | по мере необходимости | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Ремонт слуховых окон |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Мелкий ремонт кровли (до 1,5 м2) |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Укрепление прямых звеньев водосточных труб |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
1.1.3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | Раздел 1, п.13 |  | 28.7546 | 8.68 | 41.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.615 | 78.615 | 78.615 | 0.018777
| Осмотр оконных и дверных заполнений |  | 1 раз месяц | 28.7546 | 8.68 | [6 empty] | 37.4346 | 37.4346 | 37.4346 | 0.0089411
| Смена неисправных доводчиков на входные и тамбурные двери |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Установка (снятие) пружин на входные двери |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Замена разбитых стекол |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Мелкий ремонт двери в подвальном помещении |  | по мере необходимости |  |  | 41.1804 | [5 empty] | 41.1804 | 41.1804 | 41.1804 | 0.0098358
| Мелкий ремонт оконных заполнений |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
1.1.4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома | Раздел 1, п.11 |  | 42.1739 | 12.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9139 | 54.9139 | 54.9139 | 0.013116
| Осмотр внутренней отделки |  | 2 раза в год | 42.1739 | 12.74 | [6 empty] | 54.9139 | 54.9139 | 54.9139 | 0.013116
| Ремонт и побелка известковая |  | согласно мероприятий | [8 empty] | 0
| Ремонт и покраска |  | согласно мероприятий | [8 empty] | 0
1.1.5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции | Раздел 2, п.15 |  | 88.5651 | 26.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3051 | 115.3051 | 115.3051 | 0.02754
| Осмотр вентиляционных шахт |  | по мере необходимости | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 115.3051 | 115.3051 | 0.02754
| Проверка наличии тяги |  | по мере необходимости | 44.2826 | 13.37 | [6 empty] | 57.6526
| Устранение засоров системы вентиляции |  | по мере необходимости | 44.2826 | 13.37 | [6 empty] | 57.6526
1.2. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 26367.001 | 7962.829 | 1057.12 | 3963.23 | 0 | 0 | 937.1324 | 0 | 40287.3124 | 40287.3124 | 40287.3124 | 9.6225
1.2.1. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем холодного водоснабжения | Раздел 2, п.17, 18 |  | 2436.8736 | 735.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3172.8036 | 3172.8036 | 3172.8036 | 0.75781
| Осмотр системы водоснабжения здания |  | по мере необходимости, но не менее 1 раза в год | 145.052 | 43.81 | 0 | [5 empty] | 188.862 | 188.862 | 188.862 | 0.045109
| Обслуживание прибора учета ХВС |  | 1 раз в месяц | 870.312 | 262.83 | [6 empty] | 1133.142 | 1133.142 | 1133.142 | 0.27065
| Плановая ревизия задвижек холодного водоснабжения |  | 1 раз в год | 1044.3744 | 315.4 | [6 empty] | 1359.7744 | 1359.7744 | 1359.7744 | 0.32478
| Плановая ревизия вентилей холодного водоснабжения |  | 1 раз в год | 377.1352 | 113.89 | [6 empty] | 491.0252 | 491.0252 | 491.0252 | 0.11728
| Временная заделка свищей (установка хомутов) на трубопроводах, а также устранение мелких неисправностей системы водоснабжения |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Замена вентилей ХВС |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Замена небольших участков внутренних систем ХВС (до 1 м.п.) |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Установка прибора учета воды с фильтром |  | согласно мероприятий | [8 empty] | 0
1.2.2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоотведения | Раздел 2, п.18 |  | 189.3346 | 57.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5146 | 246.5146 | 246.5146 | 0.058879
| Осмотр системы канализации здания |  | по мере необходимости, но не менее 1 раза в год | 145.052 | 43.81 | [6 empty] | 188.862 | 188.862 | 188.862 | 0.045109
| Проверка исправности канализационных вытяжек |  | по мере необходимости, но не менее 1 раза в год | 44.2826 | 13.37 | [6 empty] | 57.6526 | 57.6526 | 57.6526 | 0.01377
| Замена небольших участков канализации (до 1 м.п.) |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Замена фасонных частей канализационных труб (до 2 шт.) |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Смена (установка) заглушек на прочистках канализации |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Устранение мелких засоров канализации |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Подчеканка канализационных стыков |  | по мере необходимости | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем центрального отопления и горячего водоснабжения | Раздел 2, п.17, 18, 19 |  | 12110.4655 | 3657.3602 | 597.04 | 3963.23 | 0 | 0 | 355.616 | 0 | 20683.7117 | 20683.7117 | 20683.7117 | 4.9402
| Осмотр системы отопления здания |  | по мере необходимости, но не менее 1 раза в год | 105.4347 | 31.84 | [6 empty] | 137.2747 | 137.2747 | 137.2747 | 0.032787
| Осмотр устройств системы центрального отопления |  | по мере необходимости, но не менее 1 раза в год | 506.0864 | 152.84 | [6 empty] | 658.9264 | 658.9264 | 658.9264 | 0.15738
| Регулировка и наладка системы отопления |  | по мере необходимости | 1450.52 | 438.06 | 0 | [5 empty] | 1888.58 | 1888.58 | 1888.58 | 0.45108
| Обслуживание прибора учета тепла |  | 1 раз в месяц | [8 empty] | 0
| Плановая ревизия вентилей отопления |  | 1 раз в год | [8 empty] | 0
| Плановая ревизия задвижек отопления |  | 1 раз в год | [8 empty] | 0
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  | по мере необходимости | 275.5988 | 83.23 | [6 empty] | 358.8288 | 358.8288 | 358.8288 | 0.085705
| Смена сгонов, муфт и прочей арматуры отопления |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Гидравлические испытания, промывка и опрессовка системы центрального отопления здания |  | 1 раз в год | 1778.08 | 536.9802 |  | 3963.23 | 0 |  | 355.616 |  | 6633.9062 | 6633.9062 | 6633.9062 | 1.5845
| Мелкий ремонт изоляции |  | по мере необходимости | 7658.7456 | 2312.94 | [6 empty] | 9971.6856 | 9971.6856 | 9971.6856 | 2.3817
| Прочистка грязевиков и фильтров |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Замена небольших участков системы отопления (до 1 м.п.) |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Замена вентилей системы отопления |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Гидравлические испытания тепловых пунктов и элеваторных узлов |  | 1 раз в год | [8 empty] | 0
| Замена небольших участков труб отопления |  | согласно мероприятий | 336 | 101.47 | 597.04 | [5 empty] | 1034.51 | 1034.51 | 1034.51 | 0.24709
1.2.4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | Раздел 2, п.20 |  | 11630.3273 | 3512.3589 | 460.08 | 0 | 0 | 0 | 581.5164 | 0 | 16184.2826 | 16184.2826 | 16184.2826 | 3.8655
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, снятие показаний счетчика |  | по мере необходимости, но не менее 1 раза в год | 11630.3273 | 3512.3589 |  |  |  |  | 581.5164 |  | 15724.2026 | 15724.2026 | 15724.2026 | 3.7557
| Замена ламп внутреннего освещения |  | по мере необходимости |  |  | 460.08 | [5 empty] | 460.08 | 460.08 | 460.08 | 0.10989
| Замена предохранителей |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Замена светильников |  | согласно мероприятий | [8 empty] | 0
| Замена электроустановочных изделий (розеток, выключателей) |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Мелкий ремонт (замена) электропроводки |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
1.3. | Работы и услуги по обеспечению санитарного состояния мест общего пользования и придомовой территории |  |  | 54194.5371 | 16366.7502 | 971.191 | 0 | 0 | 0 | 168.5201 | 0 | 71700.9984 | 71700.9984 | 71700.9984 | 17.1255
1.3.1. | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования и фасадов | Раздел 3, п.23 |  | 26648.0075 | 8047.6983 | 315.9455 | 0 | 0 | 0 | 47.3918 | 0 | 35059.043 | 35059.043 | 35059.043 | 8.3737
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей |  | 2 раза в неделю | 26648.0075 | 8047.6983 | 315.9455 |  |  |  | 47.3918 |  | 35059.043 | 35059.043 | 35059.043 | 8.3737
| Мытье лестничных площадок и маршей |  | 2 раза в месяц | [8 empty] | 0
| Мытье и протирка пыли с подоконников и дверей |  | 1 раз в месяц | [8 empty] | 0
| Мытье окон |  | 2 раза в год | [8 empty] | 0
| Протирка пыли с колпаков светильников |  | 1 раз в 6 месяцев | [8 empty] | 0
| Известковое окрашивание цоколя |  | согласно мероприятий | [8 empty] | 0 |  |  | 0
1.3.2. | Работы по содержанию придомовой территории | Раздел 3, п.24, 25 |  | 27546.5297 | 8319.052 | 655.2455 | 0 | 0 | 0 | 121.1283 | 0 | 36641.9554 | 36641.9554 | 36641.9554 | 8.7518
| Подметание территории в летний период |  | 1 раз в сутки | 26648.0075 | 8047.6983 | 426.8311 |  |  |  | 64.0247 |  | 35186.5615 | 35186.5615 | 35186.5615 | 8.4042
| Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада |  | 1 раз в сутки | [8 empty] | 0
| Сдвижка и подметание снега при снегопаде |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Скалывание и очистка территории от уплотненного снега, наледи и льда |  | по мере необходимости, но не реже 1 раз в сутки во время гололеда | [8 empty] | 0
| Посыпка территории противогололедными смесями |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Мытье урн | [10 empty] | 0
| Очистка урн от мусора |  | 1 раз в сутки | [8 empty] | 0
| Скашивание травы |  | согласно мероприятий | 898.5222 | 271.3537 | 228.4144 |  |  |  | 57.1036 |  | 1455.3939 | 1455.3939 | 1455.3939 | 0.34761
| Механизированная уборка придомовой территории |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
1.3.3. | Работы по благоустройству придомовой территории |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Завоз песка в песочницы |  | согласно мероприятий | [8 empty] | 0
| Мелкий ремонт урн |  | согласно мероприятий | [8 empty] | 0
| Мелкий ремонит ограждений |  | согласно мероприятий | [8 empty] | 0
| Осмотр объектов благоустройства (дороги, пешеходных дорожек, зел.насаждений) |  | согласно мероприятий | [8 empty] | 0
| Окраска МАФ |  | согласно мероприятий | [8 empty] | 0
| Ремонт МАФ |  | согласно мероприятий | [8 empty] | 0
| Мелкий ремонт покрытий тротуаров и пешеходных дорожек |  | согласно мероприятий | [8 empty] | 0
| Ремонт приямков |  | согласно мероприятий | [8 empty] | 0
| Ремонт контейнеров |  | согласно мероприятий | [8 empty] | 0 |  |  | 0
| Омолаживающая обрезка деревьев, кустарников |  | согласно мероприятий | [8 empty] | 0
1.4. | Работы (услуги) по содержанию МКД | Раздел 3, п.23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Проведение дезинсекции и дератизации помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дезинсекция здания |  | по мере необходимости (согласно договора) | [8 empty] | 0
| Дератизация здания |  | по мере необходимости (согласно договора) | [8 empty] | 0
1.4.2. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Раздел 3, п.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты |  | 1 раз в год, дополнительно по мере необходимости | [8 empty] | 0
1.5. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Раздел 3, п.28 |  | 20971.4523 | 6333.3786 | 0 | 0 | 5216.171 | 0 | 3145.7178 | 0 | 35666.7197 | 35666.7197 | 35666.7197 | 8.5188
| Устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения |  | круглосуточно | 20971.4523 | 6333.3786 |  |  | 5216.171 |  | 3145.7178 |  | 35666.7197 | 35666.7197 | 35666.7197 | 8.5188
2. | Расходы (услуги) на управление МКД |  |  | 30.9272 | 9.34 | 0 | 0 | 972.4371 | 0 | 437.1149 | 0 | 1449.8192 | 1449.82 | 1449.82 | 0.34628 | 0.34628
| Расходы на управление (содержание аппарата управления, - сопровождение программы "1С" в бухгалтерии, программы "Консультант Плюс", "СБ и С налоговая отчетность", "Клиент-банк", услуги интернета, затраты на автотранспорт- ГСМ, запчасти, аренда автотранспорта, аренда производственных помещений, расходы на связь, почтовые расходы, канцелярские товары, обслуживание оргтехники). Хранение и ведение технической документации МКД. Расчеты по начислению и сбору платы за содержание и ремонт общего имущества, ком.услуг, взыскание задолженности по указанным платежам. Кадровая работа, охрана труда. Составление различных смет, калькуляций, дефектных ведомостей. Отчеты в статуправление, налоговую инспекцию и др.контролирующие органы. |  | постоянно | 30.9272 | 9.34 |  |  | 972.4371 |  | 437.1149 |  | 1449.8192 | 1449.82 | 1449.82 | 0.34628 | 6
| ВСЕГО ЗАТРАТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ: |  |  | 103556.9268 | 31274.1778 | 2069.4914 | 4205.6649 | 6188.6081 | 0 | 4688.4852 | 0 | 151983.3543 | 151983.3551 | 151983.3551 | 36.3006 | 36.3
348.9
экономист_____________________Семнова Е.В..

## 1.1.1. Осмотр несущ.констр.
Таблица 1.1.1.
Расходы по подготовке МКД к сезонной эксплуатации: проведение технических осмотров фундамента, стен, фасадов, перекрытий по адресу:
с.Чечеул, ул.Новая д.1
на 2026-2027 год
1. Осмотр территории вокруг здания и фундамента
Состав работ: Осмотр территории вокруг здания с целью предупреждения проектных параметров. Проверка состояния гидроизоляции фундамента и систем водоотвода.
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1м2 | Общая площадь, м2 | Затраты времени | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2024г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (каменщик 3 разряда) | чел-час | 1000 м2 общей площади | 0.39 | 1 раз в год | 0.00039 | 348.9 | 0.13607 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 49.3434 | 14.9 | 64.2434
| Итого | [13 empty] | 49.3434 | 14.9 | 64.2434
2. Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов.
Состав работ: Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации. Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов.
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1м2 | Общая площадь, м2 | Затраты времени в год | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (каменщик 3 разряда) | чел-час | 1000 м2 общей площади | 3.11 | 1 раз в год | 0.00311 | 348.9 | 0.090423 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 32.7902 | 9.9 | 42.6902
| Итого | [13 empty] | 32.7902 | 9.9 | 42.6902
3. Осмотр деревянных стен, перегородок
Состав работ: Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации.
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1 м2 | Общая площадь, м2 | Затраты времени в год | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (плотник 4 разряда) | чел-час | 1000 м2 общей площади | 9.8 | 1 раз в год | 0.0098 | 0 | 0 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 0 | 0 | 0
| Итого | [13 empty] | 0 | 0 | 0
4. Осмотр деревянных перекрытий
Состав работ: Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации.
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1 м2 | Общая площадь, м2 | Затраты времени в год | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (плотник 4 разряда) | чел-час | 1000 м2 общей площади | 2.5 | 1 раз в год | 0.0025 | 0 | 0 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 0 | 0 | 0
| Итого | [13 empty] | 0 | 0 | 0
5. Осмотр железобетонных покрытий
Состав работ: Выявление нарушений условий эксплуатации.
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1 м2 | Общая площадь, м2 | Затраты времени в год | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (бетонщик 4 разряда) | чел-час | 1000 м2 общей площади | 1.12 | 1 раз в год | 0.00112 | 0 | 0 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 0 | 0 | 0
| Итого | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО трудовые ресурсы | [13 empty] | 82.1336 | 24.8 | 106.9336
6. Осмотр подвальных помещений
Состав работ: Выявление нарушений условий эксплуатации.
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1 м2 | Общая площадь, м2 | Затраты времени в год | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (плотник 4 разряда) | чел-час | 1000 м2 общей площади | 3 | 1 раз в год | 0.003 | 0 | 0 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 0 | 0 | 0
| Итого | [13 empty] | 0 | 0 | 0
7. Проверка состояния продухов в цоколях здания
Состав работ: Открытие и закрытие продухов в цоколях здания
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1 м2 | Общая площадь, м2 | Затраты времени в год | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (плотник 4 разряда) | чел-час | 1000 м2 общей площади | 2 | 1 раз в год | 0.002 | 0 | 0 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 0 | 0 | 0 | 27093
| Итого | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Трудовые ресурсы | [13 empty] | 82.1336 | 24.8 | 106.9336
2 | Материальные ресурсы и специнвентарь | [15 empty] | 0
| ИТОГО за год | [13 empty] | 82.1336 | 24.8 | 106.9336
экономист__________________Е.В.Семенова

## 1.1.1. Очистка подвала
Таблица 1.1.1.
Расходы по подготовке МКД к сезонной эксплуатации: очистка подвальных помещений от мусора по адресу:
с.Чечеул, ул.Новая д.1
на 2026-2027 год
1. Очистка подвальных помещений от мусора
Состав работ: Сгребание мусора и перенос его на расстояние до 20 м. Погрузка мусора. Вывоз мусора транспортным средством.
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1 м2 | Площадь подваловального помещения, м2 | Затраты времени | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего 1 разряда | чел-час | 100 м2 подвалов | 1 | 1 раз в год | 0.38 | 216.2 | 3.4232 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 1241.3429 | 374.89 | 1616.2329
| Итого | [13 empty] | 1241.3429 | 374.89 | 1616.2329
1 | Трудовые ресурсы | [13 empty] | 1241.3429 | 374.89 | 1616.2329
2 | Материальные ресурсы и специнвентарь (транспортные расходы) | [15 empty] | 242.4349 | 15 | %
| ИТОГО за год | [13 empty] | 1241.3429 | 374.89 | 1858.6679
экономист______________________Семенова Е.В.

## 1.1.2. Осмотр кровли
Таблица 1.1.2.
Расходы по подготовке МКД к сезонной эксплуатации: проведение осмотров всех элементов кровли , водостоков по адресу:
с.Чечеул, ул.Новая д.1
на 2026-2027 год
1. Осмотр всех элементов кровель, водостоков
Состав работ: Проверка состояния кровли. Проверка состояния водоотводящих устройств.
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1 м2 | Площадь кровли, м2 | Затраты времени в год | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (кровельщик 4 разряда) | чел-час | 1000 м2 кровли | 3 | 1 раз в год | 0.003 | 281.3 | 0.8439 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 306.0235 | 92.42 | 398.4435
| Итого | [13 empty] | 306.0235 | 92.42 | 398.4435
2. Осмотр чердачных помещений
Состав работ: Выявление нарушений условий эксплуатации
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1 м2 | Площадь кровли, м2 | Затраты времени в год | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (кровельщик 4 разряда) | чел-час | 1000 м2 кровли | 2 | 1 раз в год | 0.002 | 281.3 | 0.5626 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 204.0156 | 61.61 | 265.6256
| Итого | [13 empty] | 204.0156 | 61.61 | 265.6256
3. Удаление с крыш снега и наледи
Состав работ: Удаление с крыш снега и наледи
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1 м2 | Площадь кровли, м2 | Затраты времени в год | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (кровельщик 4 разряда) | чел-час | 1000 м2 кровли | 5 | по мере необходимости | 0.005 | 0 | 0 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 0 | 0 | 0
| Итого | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Трудовые ресурсы | [13 empty] | 510.0391 | 154.03 | 664.0691
2 | Материальные ресурсы и специнвентарь
| ИТОГО за год | [13 empty] | 510.0391 | 154.03 | 664.0691
экономист_______________________Семенова Е.В.

## 1.1.3. Осмотр окон, дверей
Таблица 1.1.3.
Расходы по подготовке МКД к сезонной эксплуатации: проведение технических осмотров оконных и дверных заполнений по адресу:
с.Чечеул, ул.Новая д.1
на 2026-2027 год
1. Осмотр заполнения дверных и оконных проемов
Состав работ: Проверка состояния древесины оконных и дверных коробок, переплетов и полотен.
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1 м2 | Общая площадь, м2 | Затраты времени в год | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (столяр строительный 4 разряда) | чел-час | 1000 м2 общей площади | 3 | 1 раз в год | 0.003 | 348.9 | 0.087225 | 329.66 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 28.7546 | 8.68 | 37.4346
| Итого | [13 empty] | 28.7546 | 8.68 | 37.4346
2. Мелкий ремонт окон и дверей
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1 м2 | Общая площадь, м2 | Затраты времени в год | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (столяр строительный 4 разряда) | чел-час | 1000 м2 общей площади | 3 | 1 раз в год | 0.003 | 348.9 | 0.087225 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 31.6304 | 9.55 | 41.1804
| Итого | [13 empty] | 31.6304 | 9.55 | 41.1804
1 | Трудовые ресурсы | [13 empty] | 60.385 | 18.23 | 78.615
2 | Материальные ресурсы и специнвентарь | [15 empty] | 0
| ИТОГО за год | [13 empty] | 60.385 | 18.23 | 78.615
экономист__________________Е.В.Семенова.
#REF!

## 1.1.4. Осмотр внут.отделки
Таблица 1.1.4.
Расходы по подготовке МКД к сезонной эксплуатации: проведение осмотров внутренней отделки помещений общего пользования по адресу:
с.Чечеул, ул.Новая д.1
на 2026-2027год
1. Осмотр внутренней отделки стен
Состав работ: Проверка наличия трещин и повреждений внутренней отделки стен, наличия сырых пятен и ржавых потеков на поверхности
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1 м2 | Общая площадь, м2 | Затраты времени в год | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда | чел-час | 1000 м2 общей площади | 4 | 1 раз в год | 0.004 | 348.9 | 0.1163 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 42.1739 | 12.74 | 54.9139
| Итого | [13 empty] | 42.1739 | 12.74 | 54.9139
1 | Трудовые ресурсы | [13 empty] | 42.1739 | 12.74 | 54.9139
2 | Материальные ресурсы и специнвентарь | [15 empty] | 0
| ИТОГО за год | [13 empty] | 42.1739 | 12.74 | 54.9139
экономист___________________Семенова Е.В.

## 1.1.5. Вентиляция
Таблица 1.1.5.
Расходы по подготовке МКД к сезонной эксплуатации: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции по адресу:
с.Чечеул, ул.Новая д.1
на 2026-2027 год
1. Осмотр вентиляционных шахт
Состав работ: Осмотр вытяжных шахт. Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации.
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1м2 | Общая площадь, м2 | Затраты времени | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (слесарь ремонтник 3 разряда) | чел-час | 1000 м2 общей площади | 4.2 | 1 раз в год | 0.0042 | 0 | 0 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 0 | 0 | 0
| Итого | [13 empty] | 0 | 0 | 0
2. Проверка наличии тяги
Состав работ: Проверка вентиляционных шахт на наличие тяги.
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1м2 | Общая площадь, м2 | Затраты времени в год | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (слесарь ремонтник 3 разряда) | чел-час | 1000 м2 общей площади | 4.2 | 1 раз в год | 0.0042 | 348.9 | 0.12212 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 44.2826 | 13.37 | 57.6526
| Итого | [13 empty] | 44.2826 | 13.37 | 57.6526
3. Устранение засоров в вентиляционных шахтах
Состав работ: Устранение засоров.
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1 м2 | Общая площадь, м2 | Затраты времени в год | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (слесарь ремонтник 3 разряда) | чел-час | 1000 м2 общей площади | 4.2 | 1 раз в год | 0.0042 | 348.9 | 0.12212 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 44.2826 | 13.37 | 57.6526
| Итого | [13 empty] | 44.2826 | 13.37 | 57.6526
1 | Трудовые ресурсы | [13 empty] | 88.5651 | 26.74 | 115.3051
2 | Материальные ресурсы и специнвентарь | [15 empty] | 0
| ИТОГО за год | [13 empty] | 88.5651 | 26.74 | 115.3051
экономист____________________Семенова Е.В.

## 1.2.1. Осмотр ХВС
Таблица 1.2.1.
Расходы по подготовке МКД к сезонной эксплуатации: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе холодного водоснабжения по адресу:
с.Чечеул, ул.Новая д.1
на 2026-2027 год
1. Осмотр водопроводной системы
Состав работ: Проверка исправности водоразборных кранов, запорной арматуры. Проверка состояния креплений на магистральных водопроводах
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1 ед. | Количество квартир, ед. | Затраты времени | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (слесарь-сантехник 4 разряда) | чел-час | 100 квартир | 60 | 1 раз в год | 0.6 | 8 | 0.4 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 145.052 | 43.81 | 188.862 | 8
| Итого | [13 empty] | 145.052 | 43.81 | 188.862
2. Проверка и обслуживание прибора учета воды
Состав работ: Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб. Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал.
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на год | Количество ПУ, ед. | Затраты времени | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (слесарь-сантехник 4 разряда) | чел-час | 1 прибор учета | 0.1 | 1 раз в год | 1.2 | 2 | 2.4 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 870.312 | 262.83 | 1133.142
| Итого | [13 empty] | 870.312 | 262.83 | 1133.142
3. Плановая ревизия задвижек холодного водоснабжения
Состав работ: Проверка исправности задвижек.
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на год | Количество задвижек ед. | Затраты времени | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (слесарь-сантехник 4 разряда) | чел-час | 100 задвижек | 72 | 1 раз в год | 0.72 | 4 | 2.88 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 1044.3744 | 315.4 | 1359.7744 | 4
| Итого | [13 empty] | 1044.3744 | 315.4 | 1359.7744
4. Плановая ревизия вентелей холодного водоснабжения
Состав работ: Проверка исправности вентелей.
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на год | Количество вентелей ед. | Затраты времени | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия,12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (слесарь-сантехник 4 разряда) | чел-час | 100 вентелей | 26 | 1 раз в год | 0.26 | 4 | 1.04 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.4 | 377.1352 | 113.89 | 491.0252 | 4
| Итого | [13 empty] | 377.1352 | 113.89 | 491.0252
1 | Трудовые ресурсы | [13 empty] | 2436.8736 | 735.93 | 3172.8036
2 | Материальные ресурсы и специнвентарь | [15 empty] | 0
| ИТОГО за год | [13 empty] | 2436.8736 | 735.93 | 3172.8036
экономист_________________Е.В.Семенова

## 1.2.2. Осмотр ВО
Таблица 1.2.2.
Расходы по подготовке МКД к сезонной эксплуатации: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе водоотведения по адресу:
с.Чечеул, ул.Новая д.1
на 2026-2027 год
1. Осмотр канализационной системы
Состав работ: Проверка состояния раструбов канализационных труб, сифонов
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1 ед. | Количество, ед. | Затраты времени | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (слесарь-сантехник 4 разряда) | чел-час | 100 квартир | 60 | 1 раз в год | 0.6 | 8 | 0.4 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 145.052 | 43.81 | 188.862 | 8
| Итого | [13 empty] | 145.052 | 43.81 | 188.862
2. Проверка исправности канализационных вытяжек
Состав работ: Проверка исправности канализационных вытяжек. Прочистка засоренных вентиляционных каналов.
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1 ед. | Общая площадь, м2 | Затраты времени | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (слесарь-сантехник 4 разряда) | чел-час | 1000 м2 общей площади | 4.2 | 1 раз в год | 0.0042 | 348.9 | 0.12212 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 44.2826 | 13.37 | 57.6526
| Итого | [13 empty] | 44.2826 | 13.37 | 57.6526
3. Подчеканка канализационных стыков
Состав работ: Проверка и подчеканка канализационных стыков
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1 ед. | Количество, ед. | Затраты времени | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (слесарь-сантехник 4 разряда) | чел-час | 100 м. канализационного лежака | 18.5 | 1 раз в год | 0.185 | 0 | 0 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 0 | 0 | 0 | 12 | мес.
| Итого | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Трудовые ресурсы | [13 empty] | 189.3346 | 57.18 | 246.5146
2 | Материальные ресурсы и специнвентарь
| ИТОГО за год | [13 empty] | 189.3346 | 57.18 | 246.5146
экономист_________________Семенова Е.В..

## 1.2.3. ЦО тех осмотры
Таблица 1.2.3.
Расходы по подготовке МКД к сезонной эксплуатации: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения по адресу:
с.Чечеул, ул.Новая д.1
на 2026-2027 год
1. Осмотр системы центрального отопления
Состав работ: Проверка состояния трубопровода, отопительных приборов.Проверка состояния креплений, подвесок прокладок-подставок для магистрального трубопровода.
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1м2 | Общая площадь, м2 | Затраты времени | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (слесарь-сантехник 4 разряда) | чел-час | 1000 м2 общей площади | 10 | 1 раз в год | 0.01 | 348.9 | 0.29075 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 105.4347 | 31.84 | 137.2747
| Итого | [13 empty] | 105.4347 | 31.84 | 137.2747
2. Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
Состав работ: Проверка состояния регулирующих кранов и вентелей, задвижек, запорной арматуры расширительных баков на чердаке, теплоизоляции.
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1м2 | Площадь осматриваемых помещений, м2 | Затраты времени в год | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (слесарь-сантехник 4 разряда) | чел-час | 1000 м2 осматриваемых помещений | 4 | 1 раз в год | 0.004 | 348.9 | 1.3956 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 506.0864 | 152.84 | 658.9264 | 348.9
| Итого | [13 empty] | 506.0864 | 152.84 | 658.9264
3. Регулировка и наладка системы отопления
Состав работ: Регулировка внутренней отопительно-вентиляционной системы: подготовительные работы, основные работы, внедрение мероприятий, составление технического отчета
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1 здание | Количество зданий, ед. | Затраты времени в год | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (слесарь-сантехник 4 разряда) | чел-час | 1 здание | 4 | 1 раз в год | 4 | 1 | 4 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 1450.52 | 438.06 | 1888.58
| Итого | [13 empty] | 1450.52 | 438.06 | 1888.58
4. Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления
Состав работ: Открытия вентиля на воздухосборнике, расположенном на чердаке здания. Выпуск воздуха. Закрытие вентиля.
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1 стояк | Количесво стояков, шт. | Затраты времени в год | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (слесарь-сантехник 4 разряда) | чел-час | 100 стояков | 19 | 1 раз в год | 0.19 | 4 | 0.76 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 275.5988 | 83.23 | 358.8288 | 4
| Итого | [13 empty] | 275.5988 | 83.23 | 358.8288
5. Мелкий ремонт изоляции
Состав работ: Очистка трубы от грязи и ржавчины. Нанесение мастичной изоляции на горячую трубу.
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1 м. трубопровода | Протяженность трубопровода, м. | Затраты времени в год | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (слесарь-сантехник 4 разряда) | чел-час | 100 м. трубопровода | 16.5 | 1 раз в год | 0.165 | 128 | 21.12 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 7658.7456 | 2312.94 | 9971.6856 | 128
| Итого | [13 empty] | 7658.7456 | 2312.94 | 9971.6856
1 | Трудовые ресурсы | [13 empty] | 9996.3855 | 3018.91 | 13015.2955
2 | Материальные ресурсы и специнвентарь | [15 empty] | 0
| ИТОГО за год | [13 empty] | 9996.3855 | 3018.91 | 13015.2955
экономист__________________Е.В.Семенова

## 1.2.3. ЦО опрессовка
Таблица 1.2.3.
Расходы по обслуживанию системы теплоснабжения многоквартирного дома адресу:
с.Чечеул, ул.Новая д.1
на 2026-2027 год
Наименование работ: Гидравлическое испытание трубопроводов системы центрального отопления, промывка, опрессовка и окончательная проверка системы центрального отопления.
Состав работ: Наружный осмотр трубопровода. Установка зпглушек и манометров. Присоединение гидровлического пресса к водопроводу. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления. Снижение давления и устранение дефектов. Промывка системы под давлением. Опрессовка системы. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.
| Наименование затрат | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2025г. | Месячная заработная плата | Сумма, руб.
1. | Расходы на заработную плату: | [5 empty] | 1778.08
1.1. | Заработная плата рабочего (слесарь-сантехник 3 разряда) | час. | 1 | 329.66 | 164.8 | 30787 | 329.66
1.2. | Заработная плата рабочего (слесарь-сантехник 4 разряда) | час. | 1 | 362.63 | 164.8 | 30787 | 362.63
1.3. | Заработная плата рабочего (электрогазосварщик 5 разряда) | час. | 1 | 398.98 | 164.8 | 30787 | 398.98
1.4. | Заработная плата мастера участка (мастер участка 9 разряда) | час. | 1 | 686.81 | 164.8 | 30787 | 686.81
2. | Страховые взносы от расходов на оплату труда | % | 30.2 |  |  |  | 536.9802
3. | Работа компрессора | час. | 1 | 3963.23 |  |  | 3963.23
4. | Материальные ресурсы и специнвентарь (кран шаровый, кронштейн, регулирующие клапаны, муфты, электроды, заглушки и пр.мелкие детали) | руб. |  |  |  |  | 0
5. | Накладные расходы (прочие неучтенные материалы и специнвентарь, транспортные расходы на доставку рабочих и материалов) | руб. |  |  |  |  | 355.616 | 20 | %
6. | Расход воды для промывки и заполнения системы отопления (тариф на ГВС утвержден Приказом №312-п от 17.11.2022г. Министерством тарифной политики КК) | м3 |  |  |  |  | 0
| Итого расходов | руб. |  |  |  |  | 6633.9062
экономист__________________Семенова Е.В.

## 1.2.3. Замена труб отопления
Таблица 1.2.3.
Расходы по подготовке МКД к сезонной эксплуатации: замена труб системы теплоснабжения по адресу:
с.Чечеул, ул.Новая д.1
на 2026-2027 год
1. Замена труб отопления
Состав работ: Очистка труб от грязи и ржавчины. Сварочные работы.
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1 м. трубопровода | Протяженность трубопровода, м. | Затраты времени в год | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2025г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (слесарь-сантехник 4 разряда) | чел-час | 100 м. трубопровода | 16.5 | 1 раз в год | 0.165 | 128 | 21.12 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 336 | 101.47 | 437.47 | 128
| Итого | [13 empty] | 336 | 101.47 | 437.47
1 | Трудовые ресурсы | [13 empty] | 336 | 101.47 | 437.47
2 | Материальные ресурсы и специнвентарь (кран шаровый Д40, кран шаровый Д25, трубы отопления, вентели Д20) | [15 empty] | 597.04
| ИТОГО за год | [13 empty] | 336 | 101.47 | 1034.51
экономист______________________Е.В.Семенова

## 1.2.4. Электрооборудование
Таблица 1.2.4
Расходы на выполнение работ по содержанию и ремонту электротехнического оборудования по обслуживаемому жилому фонду (с.Чечеул и с.Верх-Амонаш)
на 2026-2027 год
Состав работ: визуальный осмотр, проверка работоспособности электрооборудования, наладка и ремонт электрооборудования вспомогательных помещений (лестничных клеток, подвалов, чердаков), смена светильников с заменой ламп и патронов, ремонт и смена автоматов, переключателей пакетных, устройств защитного отключения, выключателей и отдельных участков электропроводки, ремонт распределительных щитов и вводно-распределительных устройств.
№ пп | Статьи затрат | Ед.изм. | Исходные данные | Расходы на МКД в год | Расчетные данные
[5 empty] | в месяц | в год
1. | Заработная плата электромонтера | шт.ед. | 1 | 11630.3273 | 48953.6 | 587443.2
2. | Страховые взносы от расходов на оплату труда | % | 30.2 | 3512.3589 | 14783.9872 | 177407.8464
3. | Накладные расходы (неучтенные материалы и специнвентарь, транспортные расходы по доставке рабочих и материалов) | руб. |  | 581.5164 | 2447.68 | 29372.16 | 5 | %
| ВСЕГО затрат по жилому фонду: | руб. |  |  | 66185.2672 | 794223.2064
4. | Общая площадь обслуживаемого жилого фонда | м2 | 17622.8
5. | Стоимость затрат на 1 кв.метр жилой площади в месяц | руб/м2 | 3.7557
6. | Расходы по многоквартирному дому по адресу: с.Чечеул, ул.Новая, д.6А | м2 | 348.9 | 15724.2026 | 1310.3502 | 15724.2026 | 0
7. | Материальные ресурсы и специнвентарь | руб. |  |  |  | 460.08
| ИТОГО РАСХОДЫ за год | руб. |  |  |  | 16184.2826
экономист____________________Семенова Е.В.

## 1.3.1. Уборка МОП
Таблица 1.3.1.
Расходы на выполнение работ по санитарному содержанию помещений общего пользования обслуживаемого жилого фонда (с.Чечеул, с.В-Амонаш )
на 2026-2027 год
Состав работ: влажное подметание лестничных площадок и маршей, обметание пыли с потолков и стен, влажная протирка дверей, подоконников, перил, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, отопительных приборов, почтовых ящиков, осветительных приборов, мытье окон; работы производятся согласно принятых укрупненных норм обслуживания по уборке домовладений, работы производятся по графику.
№ пп | Статьи затрат | Ед.изм. | Исходные данные | З/плата в месяц | Расходы на МКД в год | Расчетные данные
[6 empty] | в месяц | в год |  | МРОТ | Премия | Район. и север.коэф.
1. | Заработная плата рабочего по комплексному обслуживанию | шт.ед. | 2.3 | 48767.4 | 26648.0075 | 112165.02 | 1345980.24 |  | 27093 | 1.125 | 1.6
2. | Страховые взносы от расходов на оплату труда | % | 30.2 |  | 8047.6983 | 33873.836 | 406486.0325 |  | ВСЕГО | В.Амонаш | Чечеул
3. | Материальные ресурсы и специнвентарь (мешковина, моющие средства, перчатки, веник, совок, ведро, швабра, спец.одежда) | руб. |  |  | 315.9455 | 1329.8567 | 15958.28 |  | 15958.28 | 1273.95 | 14684.33
4. | Накладные расходы (прочие неучтенные материалы и специнвентарь, транспорные расходы по доставке материалов) | руб. |  |  | 47.3918 | 199.4785 | 2393.742 | 15 | %
| ВСЕГО затрат по жилому фонду: | руб. |  |  |  | 147568.1912 | 1770818.2945
| Общая площадь обслуживаемого жилого фонда | м2 | 17622.8
| Стоимость затрат на 1 кв.метр жилой площади в месяц | руб/м2 | 8.3737
| Расходы по многоквартирному дому по адресу: с.Чечеул, ул.Новая, д.6А | м2 | 348.9 |  | 35059.043 | 2921.5869 | 35059.043 | 0
экономист____________________ Е.В.Семенова.

## 1.3.2.Уборка зем.участка
Таблица 1.3.2.
Расходы на выполнение работ по уборке земельного участка, входящего в состав общего имущества обслуживаемого жилого фонда (с.Чечеул и с.Верх-Амонаш)
на 2026-2027 год
Состав работ: подметание и уборка придомовой территории в летний период, подметание и сдвижка снега на придомовой территориив зимний период, очистка территории от наледи, посыпка песком во время сильного гололеда, очистка урн от мусора, уборка газонов от листьев и сучьев, скашивание травы на придомовой территории
№ пп | Статьи затрат | Ед.изм. | Исходные данные | З/плата в месяц | Расходы на МКД в год | Расчетные данные, руб.
[6 empty] | в месяц | в год |  | МРОТ | Премия | Район. и север.коэф.
1. | Заработная плата дворника | шт.ед. | 2.3 | 48767.4 | 26648.0075 | 112165.02 | 1345980.24 |  | 27093 | 1.125 | 1.6
2. | Страховые взносы от расходов на оплату труда | % | 30.2 |  | 8047.6983 | 33873.836 | 406486.0325 |  | ВСЕГО | В.Амонаш | Чечеул
3. | Материальные ресурсы и инвентарь (мешки полиэтиленовые, метла, лопата, скребок, перчатки, спец.одежда) | руб. |  |  | 426.8311 | 1796.5892 | 21559.07 |  | 21559.07 | 932.64 | 20626.43
4. | Накладные расходы (прочие неучтенные материалы и специнвентарь, транспортные расходы по доставке рабочих и материалов) | руб. |  |  | 64.0247 | 269.4884 | 3233.8605 | 15 | %
| ВСЕГО затрат по жилому фонду: | руб. |  |  |  | 148104.9336 | 1777259.203
| Общая площадь обслуживаемого жилого фонда | м2 | 17622.8
| Стоимость затрат на 1 кв.метр жилой площади в месяц | руб/м2 | 8.4042
| Расходы по многоквартирному дому по адресу: с.Чечеул, ул.Новая, д.6А | м2 | 348.9 |  | 35186.5615 | 2932.2135 | 35186.5615 | 0
экономист____________________Семенова Е.В.

## 1.3.2. Скос травы
Таблица 1.3.2.
Расходы на выполнение работ по скашиванию травы на земельных участках, входящих в состав общего имущества обслуживаемого жилого фонда (с.Чечеул и с.Верх-Амонаш)
на 2026-2027 год
Состав работ: скашивание травы на придомовой территории (2 раза за летний период)
№ пп | Статьи затрат | Ед.изм. | Количество | Цена за ед. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2025г. | З/плата в месяц | Расходы на МКД в год | Расчетные данные, руб.
[8 empty] | в месяц | в год |  | МРОТ | Премия | Район.и север.коэф.
1. | Заработная плата рабочего | час. | 12.5 | 302.56 | 164.8 | 48767.4 | 898.5222 | 3782 | 45384 |  | 27093 | 1.125 | 1.6
2. | Страховые взносы от расходов на оплату труда | % | 30.2 |  |  |  | 271.3537 | 1142.164 | 13705.968 |  | ВСЕГО | В.Амонаш | Чечеул
3. | Материальные ресурсы и специнвентарь (бензин, леска д/триммера, масло ) | руб. |  |  |  |  | 228.4144 | 961.4267 | 11537.12 |  | 11537.12 | 0 | 11537.12
4. | Накладные расходы (прочие неучтенные материалы и специнвентарь, транспортные расходы по доставке рабочих и материалов) | руб. |  |  |  |  | 57.1036 | 240.3567 | 2884.28 | 25 | %
| ВСЕГО затрат по жилому фонду: | руб. | [5 empty] | 6125.9473 | 73511.368
| Общая площадь обслуживаемого жилого фонда | м2 | 17622.8
| Стоимость затрат на 1 кв.метр жилой площади в месяц | руб/м2 | 0.34761
| Расходы по многоквартирному дому по адресу: с.Чечеул, ул.Новая, д.6А | м2 | 348.9 |  |  |  | 1455.3939 | 121.2828 | 1455.3939 | 0
экономист_______________________Семенова Е.В.

## 1.5. АДС
Таблица 1.5.
Расходы на содержание аварийно-диспечерской службы по обслуживаемому жилому фонду (с.Чечеул и с.Верх-Амонаш)
на 2026-2027 год
Состав работ и услуг: круглосуточно прием заявок от населения; устранение повреждений в системах отопления, водоснабжения,и канализации, ликвидация засоров канализации, работы по включению и отключению теплоснабжения; устранение неисправностей электроснабжения
| Наименование затрат | Ед.изм. | Исходные данные | Цена за ед., руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2026г. | З/плата в месяц | Расходы на МКД в год | Расчетные данные
[8 empty] | в месяц | в год
1. | Расходы на заработную плату: | [5 empty] | 20971.4523 | 88271.6417 | 1059259.7
1.1. | Диспечер (3 шт.ед.) | смен | 365 | 2088.84 | 30 | 63265.2 |  | 63535.55 | 762426.6
1.2. | Слесарь-сантехник 4 разряда | час. | 560 | 362.63 | 164.3 | 28728 |  | 16922.7333 | 203072.8
1.3. | Электрогазосварщика 5 разряда | час. | 235 | 398.98 | 164.3 | 34181.96 |  | 7813.3583 | 93760.3
1.4. | Электромонтер | час. | 0 | 163.22 | 164.4 | 26832.72 |  | 0 | 0
2. | Страховые взносы от расходов на оплату труда | % | 30.2 |  |  |  | 6333.3786 | 26658.0358 | 319896.4294
3. | Работа дежурного автомобиля (з/плата водителя, бензин, масла) | час. | 66 | 3991.92 |  |  | 5216.171 | 21955.56 | 263466.72
4. | Накладные расходы (механизмы, работавшие на аварии в выходные дни,.материалы и пр.) | руб. |  |  |  |  | 3145.7178 | 13240.7463 | 158888.955 | 15 | %
| ВСЕГО затрат по жилому фонду | руб. | [5 empty] | 150125.9837 | 1801511.8044
| Общая площадь обслуживаемого жилого фонда | м2 | 17622.8
| Стоимость затрат на 1 кв.метр жилой площади в месяц | руб/м2 | 8.5188
| Расходы по многоквартирному дому по адресу: с.Чечеул, ул.Новая, д.6А | м2 | 348.9 |  |  |  | 35666.7197 | 2972.2266 | 35666.7197 | 0
экономист______________________Семенова Е.В.

## 2. Управление
Таблица 2.
Расходы на работы и услуги по управлению обслуживаемого жилого фонда (с.Чечеул и с.Верх-Амонаш)
на 2026-2027 год
Состав работ и услуг: Расчеты по начислению и сбору платы за содержание и ремонт общего имущества, коммунальных услуг, взыскание задолженности по указанным платежам; подготовка и доставка платежных документов до потребителя; плановые межсезонные осмотры домов; снятие показаний приборов учета; кадровая работа, охрана труда; контроль за проведением текущего ремонта в МКД; составление различных смет, калькуляций, актов; отчеты в статуправление, администрацию, налоговую инспекцию, пенсионный фонд, управление социальной защиты; работа с обращениями собственников по различным вопросам; работа с контролирующими органами: жилищная инспекция, прокуратура, управление строительства.
| Наименование затрат | Ед.изм. | Исходные данные | Расходы по МКД в год | Расчетные данные
[5 empty] | в месяц | в год
1. | Нормативная площадь обслуживаемого жилищного фонда | м2 | до 50000
2. | Нормативная численность административно-управленческого персонала | чел. | 4-6
3. | Общая площадь обслуживаемого жилого фонда (с.Чечеул и с.В.Амонаш) | м2 | 17622.8
4. | Нормативная численность административно-управленческого персонала | чел. | 2.1 |  |  |  |  | МРОТ | Премия | Север. и район.коэф.
5. | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | руб. |  | 30.9272 | 130.176 | 1562.12 |  | 27093 | 1.3 | 1.6
6. | Страховые взносы от расходов на оплату труда | % | 30.2 | 9.34 | 39.3132 | 471.7602
7. | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями (услуги связи и итернета, консультационные услуги, информационные услуги) | руб. |  | 972.4371 | 4093.1175 | 49117.41
8. | Прочие административные расходы (канцелярия, охрана труда, транспортные расходы, страхование атотранспорта, налоговые платежи) | руб. |  | 437.1149 | 1839.875 | 22078.5
| ВСЕГО затрат по жилому фонду: | руб. |  |  | 6102.4817 | 73229.7902
| Общая площадь обслуживаемого жилого фонда | м2 | 17622.8
| Стоимость затрат на 1 кв.метр жилой площади в месяц | руб/м2 | 0.35
| Расходы по многоквартирному дому по адресу: с.Чечеул, ул.Новая, д.6А | м2 | 348.9 | 1449.8192 | 120.8183 | 1449.82 | -0.00079904
экономист ___________________Семенова Е.В.

## Ремонт подъезда №1 (hidden)
Таблица 1.3.2.
Фактические расходы на выполнение работ по скашиванию травы на земельных участках, входящих в состав общего имущества обслуживаемого жилого фонда (с.Чечеул и с.Верх-Амонаш)
за 2023 год
Состав работ: скашивание травы на придомовой территории (2 раза за летний период)
№ пп | Статьи затрат | Ед.изм. | Количество | Цена за ед. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | З/плата в месяц | Расчетные данные, руб.
[7 empty] | в месяц | в год
1. | Заработная плата рабочего | час. | 16 | 177.8321 | 164.4 | 29235.6 | 2845.3139 | 34143.7664 | МРОТ | 16242
2. | Страховые взносы от расходов на оплату труда | % | 30.2 |  |  |  | 859.2848 | 10311.4175
3. | Материальные ресурсы и специнвентарь ( ) | [5 empty] | 1605.495 | 19265.94
4. | Накладные расходы | [5 empty] | 739.7816 | 8877.3793 | 26 | %
| ВСЕГО затрат по жилому фонду: | [5 empty] | 6049.8753 | 72598.5032
| Общая площадь обслуживаемого жилого фонда | м2 | 17622.8
| Стоимость затрат на 1 кв.метр жилой площади в месяц | руб/м2 | 0.3433
| Расходы по многоквартирному дому по адресу: с.Чечеул, ул.Новая, д.6А | м2 | 348.9 |  |  |  | 119.7767 | 1437.3208