## РАСЧЕТ на 2026-2027
РАСЧЕТ ООО "ЖКХ Чечеульское"
размера платы за выполнение работ и оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений многоквартирного дома по адресу: с.Чечеул, ул.Ленина , д.2
на период с 01.09.2026г. по 31.08.2027г.
Общая информация по многоквартирному дому
№ пп | Наименование параметра | [11 empty] | Ед.изм. | Информация
1. | Общая площадь многоквартирного дома | [11 empty] | м2 | 1126
2. | Дата начала расчетного периода | [12 empty] | 2026-09-01
3. | Дата конца расчетного периода | [12 empty] | 2027-08-31
4. | Размер платы действующий с 01.09.2025г. по 31.08.2026г. | [11 empty] | руб./м2 | 31.64
5. | Размер платы на регулируемый период с 01.09.2026г. по 31.08.2027г. | [11 empty] | руб./м2 | 35.86
6. | Индекс потребительских цен( тарифов) по Красноярскому краю в июле 2026года /к соответствующему месяцу 2025 года (данные Красстата24, posstat,dov,ru ) | [11 empty] | % | 113.33
7.
8.
9.
10.
Работы (оказание услуг) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в расчетном периоде
№ п/п | Наименование работ | Постановление Правительства РФ №290 от 03.04.2013г. | Периодичность выполнения работ и оказанных услуг | Зар.плата | Соц.налог 30,2% | Материалы и специнвентарь | Исп.машин и механизмов | Прочие прямые расходы | Подрядные работы | Накладные раходы | Рентабельность | Итого, руб. | Годовая стоимость работ (услуг), руб/год |  | Расходы на 1м2 общей площади в месяц, руб.
Факт
1. | Содержание и ремонт общего имущества |  |  | 338406.0309 | 102198.6134 | 3267.2212 | 5731.96 | 16834.0744 | 0 | 13246.8143 | 0 | 479684.7142 | 479914.3536 | 479914.3536 | 35.5176 | 35.5176
1.1. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) |  |  | 4566.128 | 1378.97 | 132.9103 | 2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8583.0084 | 8583.0084 | 8583.0084 | 0.63521
1.1.1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов, стен, фасадов, перекрытий | Раздел 1, п.1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 |  | 2826.4325 | 853.58 | 0 | 2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6185.0125 | 6185.0125 | 6185.0125 | 0.45774
| Осмотр фундаментов, стен, фасадов, перекрытий, осмотр внутренней отделки стен |  | 2 раза в год | 38.11 | 11.51 | [6 empty] | 49.62 | 49.62 | 49.62 | 0.0036723
| Осмотр подвальных помещений |  | 2 раза в год | 102.0803 | 30.83 | [6 empty] | 132.9103 | 132.9103 | 132.9103 | 0.0098365
| Очистка подвальных помещений от мусора |  | по мере необходимости, но не реже 1 раза вгод | 2618.1886 | 790.69 |  | 2505 |  |  |  |  | 5913.8786 | 5913.8786 | 5913.8786 | 0.43768
| Проверка состояния (открытие, закрытие) продухов в цоколях зданий |  | 2 раза в год | 68.0536 | 20.55 | [6 empty] | 88.6036 | 88.6036 | 88.6036 | 0.0065574
| Ремонт слуховых окон в подвальном помещении |  | согласно мероприятий | [8 empty] | 0
| Мелкий ремонт козырька |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Мелкий ремонт перил |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Очистка надподъездных козырьков от мусора |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Утепление межпанельных швов |  | согласно мероприятий | [8 empty] | 0 |  |  | 0
1.1.2. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания кровли и водосточной системы | Раздел 1, п.7 |  | 1224.9641 | 369.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594.9041 | 1594.9041 | 1594.9041 | 0.11804
| Мелкий ремонт ливневой канализации |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Осмотр кровли с проверкой состояния слуховых окон |  | 2 раза в год | 1224.9641 | 369.94 | [6 empty] | 1594.9041 | 1594.9041 | 1594.9041 | 0.11804
| Осмотр чердачных помещений |  | 2 раза в год | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Очистка чердаков от мусора |  | 1 раз в год | [8 empty] | 0
| Очистка кровли от мусора с прочисткой ливневой канализации |  | 1 раз в год | [8 empty] | 0
| Удаление с канализационных стояков снега и наледи |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Удаление с крыш снега и наледи |  | по мере необходимости | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Ремонт слуховых окон |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Мелкий ремонт кровли (до 1,5 м2) |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Укрепление прямых звеньев водосточных труб |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
1.1.3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | Раздел 1, п.13 |  | 92.7993 | 28.03 | 132.9103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.7396 | 253.7396 | 253.7396 | 0.018779
| Осмотр оконных и дверных заполнений |  | 1 раз месяц | 92.7993 | 28.03 | [6 empty] | 120.8293 | 120.8293 | 120.8293 | 0.0089424
| Смена неисправных доводчиков на входные и тамбурные двери |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Установка (снятие) пружин на входные двери |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Замена разбитых стекол |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Мелкий ремонт двери в подвальном помещении |  | по мере необходимости |  |  | 132.9103 | [5 empty] | 132.9103 | 132.9103 | 132.9103 | 0.0098365
| Мелкий ремонт оконных заполнений |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
1.1.4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома | Раздел 1, п.11 |  | 136.1071 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.2071 | 177.2071 | 177.2071 | 0.013115
| Осмотр внутренней отделки |  | 2 раза в год | 136.1071 | 41.1 | [6 empty] | 177.2071 | 177.2071 | 177.2071 | 0.013115
| Ремонт и побелка известковая |  | согласно мероприятий | [8 empty] | 0
| Ремонт и покраска |  | согласно мероприятий | [8 empty] | 0
1.1.5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции | Раздел 2, п.15 |  | 285.825 | 86.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.145 | 372.145 | 372.145 | 0.027542
| Осмотр вентиляционных шахт |  | по мере необходимости | 142.9125 | 43.16 | [6 empty] | 186.0725 | 372.145 | 372.145 | 0.027542
| Проверка наличии тяги |  | по мере необходимости | 142.9125 | 43.16 | [6 empty] | 186.0725
| Устранение засоров системы вентиляции |  | по мере необходимости | 0 | 0 | [6 empty] | 0
1.2. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 91257.776 | 27559.841 | 0 | 3226.96 | 0 | 0 | 2550.8214 | 0 | 124595.3984 | 124595.3984 | 124595.3984 | 9.2211
1.2.1. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем холодного водоснабжения | Раздел 2, п.17, 18 |  | 7383.1468 | 2229.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9612.8468 | 9612.8468 | 9612.8468 | 0.71143
| Осмотр системы водоснабжения здания |  | по мере необходимости, но не менее 1 раза в год | 507.682 | 153.32 | 0 | [5 empty] | 661.002 | 661.002 | 661.002 | 0.04892
| Обслуживание прибора учета ХВС |  | 1 раз в месяц | 2610.936 | 788.5 | [6 empty] | 3399.436 | 3399.436 | 3399.436 | 0.25159
| Плановая ревизия задвижек холодного водоснабжения |  | 1 раз в год | 3133.1232 | 946.2 | [6 empty] | 4079.3232 | 4079.3232 | 4079.3232 | 0.3019
| Плановая ревизия вентилей холодного водоснабжения |  | 1 раз в год | 1131.4056 | 341.68 | [6 empty] | 1473.0856 | 1473.0856 | 1473.0856 | 0.10902
| Временная заделка свищей (установка хомутов) на трубопроводах, а также устранение мелких неисправностей системы водоснабжения |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Замена вентилей ХВС |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Замена небольших участков внутренних систем ХВС (до 1 м.п.) |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Установка прибора учета воды с фильтром |  | согласно мероприятий | [8 empty] | 0
1.2.2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоотведения | Раздел 2, п.18 |  | 717.681 | 216.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934.421 | 934.421 | 934.421 | 0.069155
| Осмотр системы канализации здания |  | по мере необходимости, но не менее 1 раза в год | 507.682 | 153.32 | [6 empty] | 661.002 | 661.002 | 661.002 | 0.04892
| Проверка исправности канализационных вытяжек |  | по мере необходимости, но не менее 1 раза в год | 142.9125 | 43.16 | [6 empty] | 186.0725 | 186.0725 | 186.0725 | 0.013771
| Замена небольших участков канализации (до 1 м.п.) |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Замена фасонных частей канализационных труб (до 2 шт.) |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Смена (установка) заглушек на прочистках канализации |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Устранение мелких засоров канализации |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Подчеканка канализационных стыков |  | по мере необходимости | 67.0865 | 20.26 | [6 empty] | 87.3465 | 87.3465 | 87.3465 | 0.0064644
1.2.3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем центрального отопления и горячего водоснабжения | Раздел 2, п.17, 18, 19 |  | 37474.7599 | 11317.3802 | 0 | 3226.96 | 0 | 0 | 266.712 | 0 | 52285.812 | 52285.812 | 52285.812 | 3.8696
| Осмотр системы отопления здания |  | по мере необходимости, но не менее 1 раза в год | 340.2678 | 102.76 | [6 empty] | 443.0278 | 443.0278 | 443.0278 | 0.032788
| Осмотр устройств системы центрального отопления |  | по мере необходимости, но не менее 1 раза в год | 383.8076 | 115.91 | [6 empty] | 499.7176 | 499.7176 | 499.7176 | 0.036983
| Регулировка и наладка системы отопления |  | по мере необходимости | 1450.52 | 438.06 | 0 | [5 empty] | 1888.58 | 1888.58 | 1888.58 | 0.13977
| Обслуживание прибора учета тепла |  | 1 раз в месяц | [8 empty] | 0
| Плановая ревизия вентилей отопления |  | 1 раз в год | [8 empty] | 0
| Плановая ревизия задвижек отопления |  | 1 раз в год | [8 empty] | 0
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  | по мере необходимости | 1653.5928 | 499.39 | [6 empty] | 2152.9828 | 2152.9828 | 2152.9828 | 0.15934
| Смена сгонов, муфт и прочей арматуры отопления |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Гидравлические испытания, промывка и опрессовка системы центрального отопления здания |  | 1 раз в год | 1778.08 | 536.9802 |  | 3226.96 | 0 |  | 266.712 |  | 5808.7322 | 5808.7322 | 5808.7322 | 0.42989
| Мелкий ремонт изоляции |  | по мере необходимости | 31532.4916 | 9522.81 | [6 empty] | 41055.3017 | 41055.3017 | 41055.3017 | 3.0384
| Прочистка грязевиков и фильтров |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Замена небольших участков системы отопления (до 1 м.п.) |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Замена вентилей системы отопления |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Гидравлические испытания тепловых пунктов и элеваторных узлов |  | 1 раз в год | [8 empty] | 0
| Замена небольших участков труб отопления |  | согласно мероприятий | 336 | 101.47 | 0 | [5 empty] | 437.47 | 437.47 | 437.47 | 0.032376
1.2.4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | Раздел 2, п.20 |  | 45682.1883 | 13796.0209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2284.1094 | 0 | 61762.3186 | 61762.3186 | 61762.3186 | 4.5709
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, снятие показаний счетчика |  | по мере необходимости, но не менее 1 раза в год | 45682.1883 | 13796.0209 |  |  |  |  | 2284.1094 |  | 61762.3186 | 61762.3186 | 61762.3186 | 4.5709
| Замена ламп внутреннего освещения |  | по мере необходимости |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена предохранителей |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Замена светильников |  | согласно мероприятий | [8 empty] | 0
| Замена электроустановочных изделий (розеток, выключателей) |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Мелкий ремонт (замена) электропроводки |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
1.3. | Работы и услуги по обеспечению санитарного состояния мест общего пользования и придомовой территории |  |  | 174901.2577 | 52820.1798 | 3134.3108 | 0 | 0 | 0 | 543.8625 | 0 | 231399.6109 | 231629.2503 | 231629.2503 | 17.1425
1.3.1. | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования и фасадов | Раздел 3, п.23 |  | 86000.7349 | 25972.2219 | 1019.6463 | 0 | 0 | 0 | 152.9469 | 0 | 113145.5501 | 113375.1894 | 113375.1894 | 8.3907
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей |  | 2 раза в неделю | 86000.7349 | 25972.2219 | 1019.6463 |  |  |  | 152.9469 |  | 113145.5501 | 113375.1894 | 113375.1894 | 8.3907
| Мытье лестничных площадок и маршей |  | 2 раза в месяц | [8 empty] | 0
| Мытье и протирка пыли с подоконников и дверей |  | 1 раз в месяц | [8 empty] | 0
| Мытье окон |  | 2 раза в год | [8 empty] | 0
| Протирка пыли с колпаков светильников |  | 1 раз в 6 месяцев | [8 empty] | 0
| Известковое окрашивание цоколя |  | согласно мероприятий | [8 empty] | 0 |  |  | 0
1.3.2. | Работы по содержанию придомовой территории | Раздел 3, п.24, 25 |  | 88900.5229 | 26847.9579 | 2114.6645 | 0 | 0 | 0 | 390.9155 | 0 | 118254.0608 | 118254.0608 | 118254.0608 | 8.7518
| Подметание территории в летний период |  | 1 раз в сутки | 86000.7349 | 25972.2219 | 1377.506 |  |  |  | 206.6259 |  | 113557.0887 | 113557.0887 | 113557.0887 | 8.4042
| Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада |  | 1 раз в сутки | [8 empty] | 0
| Сдвижка и подметание снега при снегопаде |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Скалывание и очистка территории от уплотненного снега, наледи и льда |  | по мере необходимости, но не реже 1 раз в сутки во время гололеда | [8 empty] | 0
| Посыпка территории противогололедными смесями |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
| Мытье урн | [10 empty] | 0
| Очистка урн от мусора |  | 1 раз в сутки | [8 empty] | 0
| Скашивание травы |  | согласно мероприятий | 2899.788 | 875.736 | 737.1585 |  |  |  | 184.2896 |  | 4696.9721 | 4696.9721 | 4696.9721 | 0.34761
| Механизированная уборка придомовой территории |  | по мере необходимости | [8 empty] | 0
1.3.3. | Работы по благоустройству придомовой территории |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Завоз песка в песочницы |  | согласно мероприятий | [8 empty] | 0
| Мелкий ремонт урн |  | согласно мероприятий | [8 empty] | 0
| Мелкий ремонит ограждений |  | согласно мероприятий | [8 empty] | 0
| Осмотр объектов благоустройства (дороги, пешеходных дорожек, зел.насаждений) |  | согласно мероприятий | [8 empty] | 0
| Окраска МАФ |  | согласно мероприятий | [8 empty] | 0
| Ремонт МАФ |  | согласно мероприятий | [8 empty] | 0
| Мелкий ремонт покрытий тротуаров и пешеходных дорожек |  | согласно мероприятий | [8 empty] | 0
| Ремонт приямков |  | согласно мероприятий | [8 empty] | 0
| Ремонт контейнеров |  | согласно мероприятий | [8 empty] | 0 |  |  | 0
| Омолаживающая обрезка деревьев, кустарников |  | согласно мероприятий | [8 empty] | 0
1.4. | Работы (услуги) по содержанию МКД | Раздел 3, п.23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Проведение дезинсекции и дератизации помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дезинсекция здания |  | по мере необходимости (согласно договора) | [8 empty] | 0
| Дератизация здания |  | по мере необходимости (согласно договора) | [8 empty] | 0
1.4.2. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Раздел 3, п.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты |  | 1 раз в год, дополнительно по мере необходимости | [8 empty] | 0
1.5. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Раздел 3, п.28 |  | 67680.8692 | 20439.6225 | 0 | 0 | 16834.0744 | 0 | 10152.1304 | 0 | 115106.6965 | 115106.6965 | 115106.6965 | 8.5188
| Устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения |  | круглосуточно | 67680.8692 | 20439.6225 |  |  | 16834.0744 |  | 10152.1304 |  | 115106.6965 | 115106.6965 | 115106.6965 | 8.5188
2. | Расходы (услуги) на управление МКД |  |  | 99.8109 | 30.1429 | 0 | 0 | 3138.3324 | 0 | 1410.6947 | 0 | 4678.9809 | 4678.98 | 4678.98 | 0.34628 | 0.34628
| Расходы на управление (содержание аппарата управления, - сопровождение программы "1С" в бухгалтерии, программы "Консультант Плюс", "СБ и С налоговая отчетность", "Клиент-банк", услуги интернета, затраты на автотранспорт- ГСМ, запчасти, аренда автотранспорта, аренда производственных помещений, расходы на связь, почтовые расходы, канцелярские товары, обслуживание оргтехники). Хранение и ведение технической документации МКД. Расчеты по начислению и сбору платы за содержание и ремонт общего имущества, ком.услуг, взыскание задолженности по указанным платежам. Кадровая работа, охрана труда. Составление различных смет, калькуляций, дефектных ведомостей. Отчеты в статуправление, налоговую инспекцию и др.контролирующие органы. |  | постоянно | 99.8109 | 30.1429 |  |  | 3138.3324 |  | 1410.6947 |  | 4678.9809 | 4678.98 | 4678.98 | 0.34628 | 6
| ВСЕГО ЗАТРАТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ: |  |  | 338505.8418 | 102228.7562 | 3267.2212 | 5731.96 | 19972.4068 | 0 | 14657.509 | 0 | 484363.6951 | 484593.3336 | 484593.3336 | 35.8639 | 35.86
1126
экономист_____________________Семнова Е.В..

## 1.1.1. Осмотр несущ.констр.
Таблица 1.1.1.
Расходы по подготовке МКД к сезонной эксплуатации: проведение технических осмотров фундамента, стен, фасадов, перекрытий по адресу:
с.Чечеул, ул Ленина, д.2
на 2026-2027 год
1. Осмотр территории вокруг здания и фундамента
Состав работ: Осмотр территории вокруг здания с целью предупреждения проектных параметров. Проверка состояния гидроизоляции фундамента и систем водоотвода.
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1м2 | Общая площадь, м2 | Затраты времени | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2024г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (каменщик 3 разряда) | чел-час | 1000 м2 общей площади | 0.39 | 1 раз в год | 0.00039 | 1126 | 0.43914 | 0 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 0 | 0 | 0
| Итого | [13 empty] | 0 | 0 | 0
2. Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов.
Состав работ: Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации. Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов.
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1м2 | Общая площадь, м2 | Затраты времени в год | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (каменщик 3 разряда) | чел-час | 1000 м2 общей площади | 3.11 | 1 раз в год | 0.00311 | 1126 | 0.29182 | 0 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 0 | 0 | 0
| Итого | [13 empty] | 0 | 0 | 0
3. Осмотр деревянных стен, перегородок
Состав работ: Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации.
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1 м2 | Общая площадь, м2 | Затраты времени в год | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (плотник 4 разряда) | чел-час | 1000 м2 общей площади | 9.8 | 1 раз в год | 0.0098 | 1126 | 0.91957 | 0 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 0 | 0 | 0
| Итого | [13 empty] | 0 | 0 | 0
4. Осмотр деревянных перекрытий
Состав работ: Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации.
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1 м2 | Общая площадь, м2 | Затраты времени в год | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (плотник 4 разряда) | чел-час | 1000 м2 общей площади | 2.5 | 1 раз в год | 0.0025 | 1126 | 0.23458 | 0 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 0 | 0 | 0
| Итого | [13 empty] | 0 | 0 | 0
5. Осмотр железобетонных покрытий
Состав работ: Выявление нарушений условий эксплуатации.
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1 м2 | Общая площадь, м2 | Затраты времени в год | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (бетонщик 4 разряда) | чел-час | 1000 м2 общей площади | 1.12 | 1 раз в год | 0.00112 | 1126 | 0.10509 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 38.11 | 11.51 | 49.62
| Итого | [13 empty] | 38.11 | 11.51 | 49.62
| ИТОГО трудовые ресурсы | [13 empty] | 38.11 | 11.51 | 49.62
6. Осмотр подвальных помещений
Состав работ: Выявление нарушений условий эксплуатации.
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1 м2 | Общая площадь, м2 | Затраты времени в год | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (плотник 4 разряда) | чел-час | 1000 м2 общей площади | 3 | 1 раз в год | 0.003 | 1126 | 0.2815 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 102.0803 | 30.83 | 132.9103
| Итого | [13 empty] | 102.0803 | 30.83 | 132.9103
7. Проверка состояния продухов в цоколях здания
Состав работ: Открытие и закрытие продухов в цоколях здания
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1 м2 | Общая площадь, м2 | Затраты времени в год | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (плотник 4 разряда) | чел-час | 1000 м2 общей площади | 2 | 1 раз в год | 0.002 | 1126 | 0.18767 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 68.0536 | 20.55 | 88.6036 | 27093
| Итого | [13 empty] | 68.0536 | 20.55 | 88.6036
1 | Трудовые ресурсы | [13 empty] | 208.2439 | 62.89 | 271.1339
2 | Материальные ресурсы и специнвентарь | [15 empty] | 0
| ИТОГО за год | [13 empty] | 208.2439 | 62.89 | 271.1339
экономист__________________Е.В.Семенова

## 1.1.1. Очистка подвала
Таблица 1.1.1.
Расходы по подготовке МКД к сезонной эксплуатации: очистка подвальных помещений от мусора по адресу:
с.Чечеул, ул Ленина, д.2
на 2026-2027 год
1. Очистка подвальных помещений от мусора
Состав работ: Сгребание мусора и перенос его на расстояние до 20 м. Погрузка мусора. Вывоз мусора транспортным средством.
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1 м2 | Площадь подваловального помещения, м2 | Затраты времени | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего 1 разряда | чел-час | 100 м2 подвалов | 1 | 1 раз в год | 0.38 | 456 | 7.22 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 2618.1886 | 790.69 | 3408.8786
| Итого | [13 empty] | 2618.1886 | 790.69 | 3408.8786
1 | Трудовые ресурсы | [13 empty] | 2618.1886 | 790.69 | 3408.8786
2 | Материальные ресурсы и специнвентарь (транспортные расходы) | [15 empty] | 2505 | 20 | %
| ИТОГО за год | [13 empty] | 2618.1886 | 790.69 | 5913.8786
экономист______________________Семенова Е.В.

## 1.1.2. Осмотр кровли
Таблица 1.1.2.
Расходы по подготовке МКД к сезонной эксплуатации: проведение осмотров всех элементов кровли , водостоков по адресу:
с.Чечеул, ул Ленина, д.2
на 2026-2027 год
1. Осмотр всех элементов кровель, водостоков
Состав работ: Проверка состояния кровли. Проверка состояния водоотводящих устройств.
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1 м2 | Площадь кровли, м2 | Затраты времени в год | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (кровельщик 4 разряда) | чел-час | 1000 м2 кровли | 3 | 1 раз в год | 0.003 | 1126 | 3.378 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 1224.9641 | 369.94 | 1594.9041
| Итого | [13 empty] | 1224.9641 | 369.94 | 1594.9041
2. Осмотр чердачных помещений
Состав работ: Выявление нарушений условий эксплуатации
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1 м2 | Площадь кровли, м2 | Затраты времени в год | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (кровельщик 4 разряда) | чел-час | 1000 м2 кровли | 2 | 1 раз в год | 0.002 | 0 | 0 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 0 | 0 | 0
| Итого | [13 empty] | 0 | 0 | 0
3. Удаление с крыш снега и наледи
Состав работ: Удаление с крыш снега и наледи
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1 м2 | Площадь кровли, м2 | Затраты времени в год | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (кровельщик 4 разряда) | чел-час | 1000 м2 кровли | 5 | по мере необходимости | 0.005 | 0 | 0 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 0 | 0 | 0
| Итого | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Трудовые ресурсы | [13 empty] | 1224.9641 | 369.94 | 1594.9041
2 | Материальные ресурсы и специнвентарь
| ИТОГО за год | [13 empty] | 1224.9641 | 369.94 | 1594.9041
экономист_______________________Семенова Е.В.

## 1.1.3. Осмотр окон, дверей
Таблица 1.1.3.
Расходы по подготовке МКД к сезонной эксплуатации: проведение технических осмотров оконных и дверных заполнений по адресу:
с.Чечеул, ул Ленина, д.2
на 2026-2027 год
1. Осмотр заполнения дверных и оконных проемов
Состав работ: Проверка состояния древесины оконных и дверных коробок, переплетов и полотен.
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1 м2 | Общая площадь, м2 | Затраты времени в год | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (столяр строительный 4 разряда) | чел-час | 1000 м2 общей площади | 3 | 1 раз в год | 0.003 | 1126 | 0.2815 | 329.66 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 92.7993 | 28.03 | 120.8293
| Итого | [13 empty] | 92.7993 | 28.03 | 120.8293
2. Мелкий ремонт окон и дверей
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1 м2 | Общая площадь, м2 | Затраты времени в год | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (столяр строительный 4 разряда) | чел-час | 1000 м2 общей площади | 3 | 1 раз в год | 0.003 | 1126 | 0.2815 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 102.0803 | 30.83 | 132.9103
| Итого | [13 empty] | 102.0803 | 30.83 | 132.9103
1 | Трудовые ресурсы | [13 empty] | 194.8796 | 58.86 | 253.7396
2 | Материальные ресурсы и специнвентарь | [15 empty] | 0
| ИТОГО за год | [13 empty] | 194.8796 | 58.86 | 253.7396
экономист__________________Е.В.Семенова.
#REF!

## 1.1.4. Осмотр внут.отделки
Таблица 1.1.4.
Расходы по подготовке МКД к сезонной эксплуатации: проведение осмотров внутренней отделки помещений общего пользования по адресу:
с.Чечеул, ул Ленина, д.2
на 2026-2027год
1. Осмотр внутренней отделки стен
Состав работ: Проверка наличия трещин и повреждений внутренней отделки стен, наличия сырых пятен и ржавых потеков на поверхности
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1 м2 | Общая площадь, м2 | Затраты времени в год | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда | чел-час | 1000 м2 общей площади | 4 | 1 раз в год | 0.004 | 1126 | 0.37533 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 136.1071 | 41.1 | 177.2071
| Итого | [13 empty] | 136.1071 | 41.1 | 177.2071
1 | Трудовые ресурсы | [13 empty] | 136.1071 | 41.1 | 177.2071
2 | Материальные ресурсы и специнвентарь | [15 empty] | 0
| ИТОГО за год | [13 empty] | 136.1071 | 41.1 | 177.2071
экономист___________________Семенова Е.В.

## 1.1.5. Вентиляция
Таблица 1.1.5.
Расходы по подготовке МКД к сезонной эксплуатации: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции по адресу:
с.Чечеул, ул Ленина, д.2
на 2026-2027 год
1. Осмотр вентиляционных шахт
Состав работ: Осмотр вытяжных шахт. Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации.
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1м2 | Общая площадь, м2 | Затраты времени | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (слесарь ремонтник 3 разряда) | чел-час | 1000 м2 общей площади | 4.2 | 1 раз в год | 0.0042 | 1126 | 0.3941 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 142.9125 | 43.16 | 186.0725
| Итого | [13 empty] | 142.9125 | 43.16 | 186.0725
2. Проверка наличии тяги
Состав работ: Проверка вентиляционных шахт на наличие тяги.
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1м2 | Общая площадь, м2 | Затраты времени в год | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (слесарь ремонтник 3 разряда) | чел-час | 1000 м2 общей площади | 4.2 | 1 раз в год | 0.0042 | 1126 | 0.3941 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 142.9125 | 43.16 | 186.0725
| Итого | [13 empty] | 142.9125 | 43.16 | 186.0725
3. Устранение засоров в вентиляционных шахтах
Состав работ: Устранение засоров.
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1 м2 | Общая площадь, м2 | Затраты времени в год | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (слесарь ремонтник 3 разряда) | чел-час | 1000 м2 общей площади | 4.2 | 1 раз в год | 0.0042 |  | 0 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 0 | 0 | 0
| Итого | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Трудовые ресурсы | [13 empty] | 285.825 | 86.32 | 372.145
2 | Материальные ресурсы и специнвентарь | [15 empty] | 0
| ИТОГО за год | [13 empty] | 285.825 | 86.32 | 372.145
экономист____________________Семенова Е.В.

## 1.2.1. Осмотр ХВС
Таблица 1.2.1.
Расходы по подготовке МКД к сезонной эксплуатации: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе холодного водоснабжения по адресу:
с.Чечеул, ул Ленина, д.2
на 2026-2027 год
1. Осмотр водопроводной системы
Состав работ: Проверка исправности водоразборных кранов, запорной арматуры. Проверка состояния креплений на магистральных водопроводах
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1 ед. | Количество квартир, ед. | Затраты времени | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (слесарь-сантехник 4 разряда) | чел-час | 100 квартир | 60 | 1 раз в год | 0.6 | 28 | 1.4 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 507.682 | 153.32 | 661.002 | 28
| Итого | [13 empty] | 507.682 | 153.32 | 661.002
2. Проверка и обслуживание прибора учета воды
Состав работ: Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб. Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал.
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на год | Количество ПУ, ед. | Затраты времени | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (слесарь-сантехник 4 разряда) | чел-час | 1 прибор учета | 0.1 | 1 раз в год | 1.2 | 6 | 7.2 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 2610.936 | 788.5 | 3399.436
| Итого | [13 empty] | 2610.936 | 788.5 | 3399.436
3. Плановая ревизия задвижек холодного водоснабжения
Состав работ: Проверка исправности задвижек.
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на год | Количество задвижек ед. | Затраты времени | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (слесарь-сантехник 4 разряда) | чел-час | 100 задвижек | 72 | 1 раз в год | 0.72 | 12 | 8.64 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 3133.1232 | 946.2 | 4079.3232 | 12
| Итого | [13 empty] | 3133.1232 | 946.2 | 4079.3232
4. Плановая ревизия вентелей холодного водоснабжения
Состав работ: Проверка исправности вентелей.
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на год | Количество вентелей ед. | Затраты времени | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия,12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (слесарь-сантехник 4 разряда) | чел-час | 100 вентелей | 26 | 1 раз в год | 0.26 | 12 | 3.12 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.4 | 1131.4056 | 341.68 | 1473.0856 | 12
| Итого | [13 empty] | 1131.4056 | 341.68 | 1473.0856
1 | Трудовые ресурсы | [13 empty] | 7383.1468 | 2229.7 | 9612.8468
2 | Материальные ресурсы и специнвентарь | [15 empty] | 0
| ИТОГО за год | [13 empty] | 7383.1468 | 2229.7 | 9612.8468
экономист_________________Е.В.Семенова

## 1.2.2. Осмотр ВО
Таблица 1.2.2.
Расходы по подготовке МКД к сезонной эксплуатации: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе водоотведения по адресу:
с.Чечеул, ул Ленина, д.2
на 2026-2027 год
1. Осмотр канализационной системы
Состав работ: Проверка состояния раструбов канализационных труб, сифонов
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1 ед. | Количество, ед. | Затраты времени | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (слесарь-сантехник 4 разряда) | чел-час | 100 квартир | 60 | 1 раз в год | 0.6 | 28 | 1.4 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 507.682 | 153.32 | 661.002 | 28
| Итого | [13 empty] | 507.682 | 153.32 | 661.002
2. Проверка исправности канализационных вытяжек
Состав работ: Проверка исправности канализационных вытяжек. Прочистка засоренных вентиляционных каналов.
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1 ед. | Общая площадь, м2 | Затраты времени | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (слесарь-сантехник 4 разряда) | чел-час | 1000 м2 общей площади | 4.2 | 1 раз в год | 0.0042 | 1126 | 0.3941 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 142.9125 | 43.16 | 186.0725
| Итого | [13 empty] | 142.9125 | 43.16 | 186.0725
3. Подчеканка канализационных стыков
Состав работ: Проверка и подчеканка канализационных стыков
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1 ед. | Количество, ед. | Затраты времени | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (слесарь-сантехник 4 разряда) | чел-час | 100 м. канализационного лежака | 18.5 | 1 раз в год | 0.185 | 12 | 0.185 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 67.0865 | 20.26 | 87.3465 | 12 | мес.
| Итого | [13 empty] | 67.0865 | 20.26 | 87.3465
1 | Трудовые ресурсы | [13 empty] | 717.681 | 216.74 | 934.421
2 | Материальные ресурсы и специнвентарь | [15 empty] | 0
| ИТОГО за год | [13 empty] | 717.681 | 216.74 | 934.421
экономист_________________Семенова Е.В..

## 1.2.3. ЦО тех осмотры
Таблица 1.2.3.
Расходы по подготовке МКД к сезонной эксплуатации: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения по адресу:
с.Чечеул, ул Ленина, д.2
на 2026-2027 год
1. Осмотр системы центрального отопления
Состав работ: Проверка состояния трубопровода, отопительных приборов.Проверка состояния креплений, подвесок прокладок-подставок для магистрального трубопровода.
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1м2 | Общая площадь, м2 | Затраты времени | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (слесарь-сантехник 4 разряда) | чел-час | 1000 м2 общей площади | 10 | 1 раз в год | 0.01 | 1126 | 0.93833 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 340.2678 | 102.76 | 443.0278
| Итого | [13 empty] | 340.2678 | 102.76 | 443.0278
2. Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
Состав работ: Проверка состояния регулирующих кранов и вентелей, задвижек, запорной арматуры расширительных баков на чердаке, теплоизоляции.
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1м2 | Площадь осматриваемых помещений, м2 | Затраты времени в год | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (слесарь-сантехник 4 разряда) | чел-час | 1000 м2 осматриваемых помещений | 4 | 1 раз в год | 0.004 | 264.6 | 1.0584 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 383.8076 | 115.91 | 499.7176
| Итого | [13 empty] | 383.8076 | 115.91 | 499.7176
3. Регулировка и наладка системы отопления
Состав работ: Регулировка внутренней отопительно-вентиляционной системы: подготовительные работы, основные работы, внедрение мероприятий, составление технического отчета
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1 здание | Количество зданий, ед. | Затраты времени в год | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (слесарь-сантехник 4 разряда) | чел-час | 1 здание | 4 | 1 раз в год | 4 | 1 | 4 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 1450.52 | 438.06 | 1888.58
| Итого | [13 empty] | 1450.52 | 438.06 | 1888.58
4. Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления
Состав работ: Открытия вентиля на воздухосборнике, расположенном на чердаке здания. Выпуск воздуха. Закрытие вентиля.
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1 стояк | Количесво стояков, шт. | Затраты времени в год | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (слесарь-сантехник 4 разряда) | чел-час | 100 стояков | 19 | 1 раз в год | 0.19 | 24 | 4.56 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 1653.5928 | 499.39 | 2152.9828 | 24
| Итого | [13 empty] | 1653.5928 | 499.39 | 2152.9828
5. Мелкий ремонт изоляции
Состав работ: Очистка трубы от грязи и ржавчины. Нанесение мастичной изоляции на горячую трубу.
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1 м. трубопровода | Протяженность трубопровода, м. | Затраты времени в год | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (слесарь-сантехник 4 разряда) | чел-час | 100 м. трубопровода | 16.5 | 1 раз в год | 0.165 | 527 | 86.955 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 31532.4916 | 9522.81 | 41055.3017 | 527
| Итого | [13 empty] | 31532.4916 | 9522.81 | 41055.3017
1 | Трудовые ресурсы | [13 empty] | 35360.6799 | 10678.93 | 46039.6099
2 | Материальные ресурсы и специнвентарь | [15 empty] | 0
| ИТОГО за год | [13 empty] | 35360.6799 | 10678.93 | 46039.6099
экономист__________________Е.В.Семенова

## 1.2.3. ЦО опрессовка
Таблица 1.2.3.
Расходы по обслуживанию системы теплоснабжения многоквартирного дома адресу:
с.Чечеул ,улица Ленина д 3
на 2026-2027 год
Наименование работ: Гидравлическое испытание трубопроводов системы центрального отопления, промывка, опрессовка и окончательная проверка системы центрального отопления.
Состав работ: Наружный осмотр трубопровода. Установка зпглушек и манометров. Присоединение гидровлического пресса к водопроводу. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления. Снижение давления и устранение дефектов. Промывка системы под давлением. Опрессовка системы. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.
| Наименование затрат | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2025г. | Месячная заработная плата | Сумма, руб.
1. | Расходы на заработную плату: | [5 empty] | 1778.08
1.1. | Заработная плата рабочего (слесарь-сантехник 3 разряда) | час. | 1 | 329.66 | 164.8 | 30787 | 329.66
1.2. | Заработная плата рабочего (слесарь-сантехник 4 разряда) | час. | 1 | 362.63 | 164.8 | 30787 | 362.63
1.3. | Заработная плата рабочего (электрогазосварщик 5 разряда) | час. | 1 | 398.98 | 164.8 | 30787 | 398.98
1.4. | Заработная плата мастера участка (мастер участка 9 разряда) | час. | 1 | 686.81 | 164.8 | 30787 | 686.81
2. | Страховые взносы от расходов на оплату труда | % | 30.2 |  |  |  | 536.9802
3. | Работа компрессора | час. | 1 | 3226.96 |  |  | 3226.96
4. | Материальные ресурсы и специнвентарь (кран шаровый, кронштейн, регулирующие клапаны, муфты, электроды, заглушки и пр.мелкие детали) | руб. |  |  |  |  | 0
5. | Накладные расходы (прочие неучтенные материалы и специнвентарь, транспортные расходы на доставку рабочих и материалов) | руб. |  |  |  |  | 266.712 | 15 | %
6. | Расход воды для промывки и заполнения системы отопления (тариф на ГВС утвержден Приказом №312-п от 17.11.2022г. Министерством тарифной политики КК) | м3 |  |  |  |  | 0
| Итого расходов | руб. |  |  |  |  | 5808.7322
экономист__________________Семенова Е.В.

## 1.2.3. Замена труб отопления
Таблица 1.2.3.
Расходы по подготовке МКД к сезонной эксплуатации: замена труб системы теплоснабжения по адресу:
с.Чечеул улица Ленина д 3
на 2026-2027 год
1. Замена труб отопления
Состав работ: Очистка труб от грязи и ржавчины. Сварочные работы.
| Трудовые ресурсы | Ед.изм. | Измеритель | Норматив трудовых ресурсов | Периодичность | Норматив на 1 м. трубопровода | Протяженность трубопровода, м. | Затраты времени в год | Ставка 1 чел/час | МРОТ | Премия, 12,5% | Районный и северный коэффициенты 30%+30% | Месячный фонд оплаты труда, руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2025г. | Затраты на оплату труда, руб. | Страховые взносы, 30,2% | Итого в год, руб.
1. | Заработная плата рабочего (слесарь-сантехник 4 разряда) | чел-час | 100 м. трубопровода | 16.5 | 1 раз в год | 0.165 | 527 | 86.955 | 362.63 | 19242 |  | 11545.2 | 30787.2 | 164.8 | 336 | 101.47 | 437.47 | 527
| Итого | [13 empty] | 336 | 101.47 | 437.47
1 | Трудовые ресурсы | [13 empty] | 336 | 101.47 | 437.47
2 | Материальные ресурсы и специнвентарь (кран шаровый Д40, кран шаровый Д25, трубы отопления, вентели Д20) | [15 empty] | 0
| ИТОГО за год | [13 empty] | 336 | 101.47 | 437.47
экономист______________________Е.В.Семенова

## 1.2.4. Электрооборудование
Таблица 1.2.4
Расходы на выполнение работ по содержанию и ремонту электротехнического оборудования по обслуживаемому жилому фонду (с.Чечеул и с.Верх-Амонаш)
на 2026-2027 год
Состав работ: визуальный осмотр, проверка работоспособности электрооборудования, наладка и ремонт электрооборудования вспомогательных помещений (лестничных клеток, подвалов, чердаков), смена светильников с заменой ламп и патронов, ремонт и смена автоматов, переключателей пакетных, устройств защитного отключения, выключателей и отдельных участков электропроводки, ремонт распределительных щитов и вводно-распределительных устройств.
№ пп | Статьи затрат | Ед.изм. | Исходные данные | Расходы на МКД в год | Расчетные данные
[5 empty] | в месяц | в год
1. | Заработная плата электромонтера | шт.ед. | 1 | 45682.1883 | 59580.23 | 714962.76
2. | Страховые взносы от расходов на оплату труда | % | 30.2 | 13796.0209 | 17993.2295 | 215918.7535
3. | Накладные расходы (неучтенные материалы и специнвентарь, транспортные расходы по доставке рабочих и материалов) | руб. |  | 2284.1094 | 2979.0115 | 35748.138 | 5 | %
| ВСЕГО затрат по жилому фонду: | руб. |  |  | 80552.471 | 966629.6515
4. | Общая площадь обслуживаемого жилого фонда | м2 | 17622.8
5. | Стоимость затрат на 1 кв.метр жилой площади в месяц | руб/м2 | 4.5709
6. | Расходы по многоквартирному дому по адресу: с.Чечеул, ул.Новая, д.6А | м2 | 1126 | 61762.3186 | 5146.8599 | 61762.3186 | 0
7. | Материальные ресурсы и специнвентарь | руб. |  |  |  | 0
| ИТОГО РАСХОДЫ за год | руб. |  |  |  | 61762.3186
экономист____________________Семенова Е.В.

## 1.3.1. Уборка МОП
Таблица 1.3.1.
Расходы на выполнение работ по санитарному содержанию помещений общего пользования обслуживаемого жилого фонда (с.Чечеул, с.В-Амонаш )
на 2026-2027 год
Состав работ: влажное подметание лестничных площадок и маршей, обметание пыли с потолков и стен, влажная протирка дверей, подоконников, перил, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, отопительных приборов, почтовых ящиков, осветительных приборов, мытье окон; работы производятся согласно принятых укрупненных норм обслуживания по уборке домовладений, работы производятся по графику.
№ пп | Статьи затрат | Ед.изм. | Исходные данные | З/плата в месяц | Расходы на МКД в год | Расчетные данные
[6 empty] | в месяц | в год |  | МРОТ | Премия | Район. и север.коэф.
1. | Заработная плата рабочего по комплексному обслуживанию | шт.ед. | 2.3 | 48767.4 | 86000.7349 | 112165.02 | 1345980.24 |  | 27093 | 1.125 | 1.6
2. | Страховые взносы от расходов на оплату труда | % | 30.2 |  | 25972.2219 | 33873.836 | 406486.0325 |  | ВСЕГО | В.Амонаш | Чечеул
3. | Материальные ресурсы и специнвентарь (мешковина, моющие средства, перчатки, веник, совок, ведро, швабра, спец.одежда) | руб. |  |  | 1019.6463 | 1629.36 | 15958.28 |  | 15958.28 | 1273.95 | 14684.33
4. | Накладные расходы (прочие неучтенные материалы и специнвентарь, транспорные расходы по доставке материалов) | руб. |  |  | 152.9469 | 199.4785 | 2393.742 | 15 | %
| ВСЕГО затрат по жилому фонду: | руб. |  |  |  | 147867.6945 | 1770818.2945
| Общая площадь обслуживаемого жилого фонда | м2 | 17622.8
| Стоимость затрат на 1 кв.метр жилой площади в месяц | руб/м2 | 8.3907
| Расходы по многоквартирному дому по адресу: с.Чечеул, ул.Новая, д.6А | м2 | 1126 |  | 113145.5501 | 9447.9325 | 113375.1894 | -229.6394
экономист____________________ Е.В.Семенова.

## 1.3.2.Уборка зем.участка
Таблица 1.3.2.
Расходы на выполнение работ по уборке земельного участка, входящего в состав общего имущества обслуживаемого жилого фонда (с.Чечеул и с.Верх-Амонаш)
на 2026-2027 год
Состав работ: подметание и уборка придомовой территории в летний период, подметание и сдвижка снега на придомовой территориив зимний период, очистка территории от наледи, посыпка песком во время сильного гололеда, очистка урн от мусора, уборка газонов от листьев и сучьев, скашивание травы на придомовой территории
№ пп | Статьи затрат | Ед.изм. | Исходные данные | З/плата в месяц | Расходы на МКД в год | Расчетные данные, руб.
[6 empty] | в месяц | в год |  | МРОТ | Премия | Район. и север.коэф.
1. | Заработная плата дворника | шт.ед. | 2.3 | 48767.4 | 86000.7349 | 112165.02 | 1345980.24 |  | 27093 | 1.125 | 1.6
2. | Страховые взносы от расходов на оплату труда | % | 30.2 |  | 25972.2219 | 33873.836 | 406486.0325 |  | ВСЕГО | В.Амонаш | Чечеул
3. | Материальные ресурсы и инвентарь (мешки полиэтиленовые, метла, лопата, скребок, перчатки, спец.одежда) | руб. |  |  | 1377.506 | 1796.5892 | 21559.07 |  | 21559.07 | 932.64 | 20626.43
4. | Накладные расходы (прочие неучтенные материалы и специнвентарь, транспортные расходы по доставке рабочих и материалов) | руб. |  |  | 206.6259 | 269.4884 | 3233.8605 | 15 | %
| ВСЕГО затрат по жилому фонду: | руб. |  |  |  | 148104.9336 | 1777259.203
| Общая площадь обслуживаемого жилого фонда | м2 | 17622.8
| Стоимость затрат на 1 кв.метр жилой площади в месяц | руб/м2 | 8.4042
| Расходы по многоквартирному дому по адресу: с.Чечеул, ул.Новая, д.6А | м2 | 1126 |  | 113557.0887 | 9463.0907 | 113557.0887 | 0
экономист____________________Семенова Е.В.

## 1.3.2. Скос травы
Таблица 1.3.2.
Расходы на выполнение работ по скашиванию травы на земельных участках, входящих в состав общего имущества обслуживаемого жилого фонда (с.Чечеул и с.Верх-Амонаш)
на 2026-2027 год
Состав работ: скашивание травы на придомовой территории (2 раза за летний период)
№ пп | Статьи затрат | Ед.изм. | Количество | Цена за ед. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2025г. | З/плата в месяц | Расходы на МКД в год | Расчетные данные, руб.
[8 empty] | в месяц | в год |  | МРОТ | Премия | Район.и север.коэф.
1. | Заработная плата рабочего | час. | 12.5 | 302.56 | 164.8 | 48767.4 | 2899.788 | 3782 | 45384 |  | 27093 | 1.125 | 1.6
2. | Страховые взносы от расходов на оплату труда | % | 30.2 |  |  |  | 875.736 | 1142.164 | 13705.968 |  | ВСЕГО | В.Амонаш | Чечеул
3. | Материальные ресурсы и специнвентарь (бензин, леска д/триммера, масло ) | руб. |  |  |  |  | 737.1585 | 961.4267 | 11537.12 |  | 11537.12 | 0 | 11537.12
4. | Накладные расходы (прочие неучтенные материалы и специнвентарь, транспортные расходы по доставке рабочих и материалов) | руб. |  |  |  |  | 184.2896 | 240.3567 | 2884.28 | 25 | %
| ВСЕГО затрат по жилому фонду: | руб. | [5 empty] | 6125.9473 | 73511.368
| Общая площадь обслуживаемого жилого фонда | м2 | 17622.8
| Стоимость затрат на 1 кв.метр жилой площади в месяц | руб/м2 | 0.34761
| Расходы по многоквартирному дому по адресу: с.Чечеул, ул.Новая, д.6А | м2 | 1126 |  |  |  | 4696.9721 | 391.4143 | 4696.9721 | 0
экономист_______________________Семенова Е.В.

## 1.5. АДС
Таблица 1.5.
Расходы на содержание аварийно-диспечерской службы по обслуживаемому жилому фонду (с.Чечеул и с.Верх-Амонаш)
на 2026-2027 год
Состав работ и услуг: круглосуточно прием заявок от населения; устранение повреждений в системах отопления, водоснабжения,и канализации, ликвидация засоров канализации, работы по включению и отключению теплоснабжения; устранение неисправностей электроснабжения
| Наименование затрат | Ед.изм. | Исходные данные | Цена за ед., руб. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2026г. | З/плата в месяц | Расходы на МКД в год | Расчетные данные
[8 empty] | в месяц | в год
1. | Расходы на заработную плату: | [5 empty] | 67680.8692 | 88271.6417 | 1059259.7
1.1. | Диспечер (3 шт.ед.) | смен | 365 | 2088.84 | 30 | 63265.2 |  | 63535.55 | 762426.6
1.2. | Слесарь-сантехник 4 разряда | час. | 560 | 362.63 | 164.3 | 28728 |  | 16922.7333 | 203072.8
1.3. | Электрогазосварщика 5 разряда | час. | 235 | 398.98 | 164.3 | 34181.96 |  | 7813.3583 | 93760.3
1.4. | Электромонтер | час. | 0 | 163.22 | 164.4 | 26832.72 |  | 0 | 0
2. | Страховые взносы от расходов на оплату труда | % | 30.2 |  |  |  | 20439.6225 | 26658.0358 | 319896.4294
3. | Работа дежурного автомобиля (з/плата водителя, бензин, масла) | час. | 66 | 3991.92 |  |  | 16834.0744 | 21955.56 | 263466.72
4. | Накладные расходы (механизмы, работавшие на аварии в выходные дни,.материалы и пр.) | руб. |  |  |  |  | 10152.1304 | 13240.7463 | 158888.955 | 15 | %
| ВСЕГО затрат по жилому фонду | руб. | [5 empty] | 150125.9837 | 1801511.8044
| Общая площадь обслуживаемого жилого фонда | м2 | 17622.8
| Стоимость затрат на 1 кв.метр жилой площади в месяц | руб/м2 | 8.5188
| Расходы по многоквартирному дому по адресу: с.Чечеул, ул.Новая, д.6А | м2 | 1126 |  |  |  | 115106.6965 | 9592.2247 | 115106.6965 | 0
экономист______________________Семенова Е.В.

## 2. Управление
Таблица 2.
Расходы на работы и услуги по управлению обслуживаемого жилого фонда (с.Чечеул и с.Верх-Амонаш)
на 2026-2027 год
Состав работ и услуг: Расчеты по начислению и сбору платы за содержание и ремонт общего имущества, коммунальных услуг, взыскание задолженности по указанным платежам; подготовка и доставка платежных документов до потребителя; плановые межсезонные осмотры домов; снятие показаний приборов учета; кадровая работа, охрана труда; контроль за проведением текущего ремонта в МКД; составление различных смет, калькуляций, актов; отчеты в статуправление, администрацию, налоговую инспекцию, пенсионный фонд, управление социальной защиты; работа с обращениями собственников по различным вопросам; работа с контролирующими органами: жилищная инспекция, прокуратура, управление строительства.
| Наименование затрат | Ед.изм. | Исходные данные | Расходы по МКД в год | Расчетные данные
[5 empty] | в месяц | в год
1. | Нормативная площадь обслуживаемого жилищного фонда | м2 | до 50000
2. | Нормативная численность административно-управленческого персонала | чел. | 4-6
3. | Общая площадь обслуживаемого жилого фонда (с.Чечеул и с.В.Амонаш) | м2 | 17622.8
4. | Нормативная численность административно-управленческого персонала | чел. | 2.1 |  |  |  |  | МРОТ | Премия | Север. и район.коэф.
5. | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | руб. |  | 99.8109 | 130.176 | 1562.12 |  | 27093 | 1.3 | 1.6
6. | Страховые взносы от расходов на оплату труда | % | 30.2 | 30.1429 | 39.3132 | 471.7602
7. | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями (услуги связи и итернета, консультационные услуги, информационные услуги) | руб. |  | 3138.3324 | 4093.1175 | 49117.41
8. | Прочие административные расходы (канцелярия, охрана труда, транспортные расходы, страхование атотранспорта, налоговые платежи) | руб. |  | 1410.6947 | 1839.875 | 22078.5
| ВСЕГО затрат по жилому фонду: | руб. |  |  | 6102.4817 | 73229.7902
| Общая площадь обслуживаемого жилого фонда | м2 | 17622.8
| Стоимость затрат на 1 кв.метр жилой площади в месяц | руб/м2 | 0.35
| Расходы по многоквартирному дому по адресу: с.Чечеул, ул.Новая, д.6А | м2 | 1126 | 4678.9809 | 389.915 | 4678.98 | 0.00085493
экономист ___________________Семенова Е.В.

## Ремонт подъезда №1 (hidden)
Таблица 1.3.2.
Фактические расходы на выполнение работ по скашиванию травы на земельных участках, входящих в состав общего имущества обслуживаемого жилого фонда (с.Чечеул и с.Верх-Амонаш)
за 2023 год
Состав работ: скашивание травы на придомовой территории (2 раза за летний период)
№ пп | Статьи затрат | Ед.изм. | Количество | Цена за ед. | Среднемесячное количество рабочих часов в 2023г. | З/плата в месяц | Расчетные данные, руб.
[7 empty] | в месяц | в год
1. | Заработная плата рабочего | час. | 16 | 177.8321 | 164.4 | 29235.6 | 2845.3139 | 34143.7664 | МРОТ | 16242
2. | Страховые взносы от расходов на оплату труда | % | 30.2 |  |  |  | 859.2848 | 10311.4175
3. | Материальные ресурсы и специнвентарь ( ) | [5 empty] | 1605.495 | 19265.94
4. | Накладные расходы | [5 empty] | 739.7816 | 8877.3793 | 26 | %
| ВСЕГО затрат по жилому фонду: | [5 empty] | 6049.8753 | 72598.5032
| Общая площадь обслуживаемого жилого фонда | м2 | 17622.8
| Стоимость затрат на 1 кв.метр жилой площади в месяц | руб/м2 | 0.3433
| Расходы по многоквартирному дому по адресу: с.Чечеул, ул.Новая, д.6А | м2 | 1126 |  |  |  | 386.5538 | 4638.6451